| Лот 23 - Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 4*7мм | шт. | 30 |
| Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 6*7мм | шт. | 15 |
| Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 8*7мм | шт. | 10 |
| Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 10*8мм | шт. | 10 |
| Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 12*8мм | шт. | 10 |
| Примечание: 1. Тело плагов представляет собой сетчатую конструкцию из нитинола 2. Наличие внутренней PTFE мембраны для предотвращения резидуального кровотока 3. Размерный ряд: диаметр тела сосудистой пробки +/- 1 мм, длина тела сосудистой пробки +/- 1 мм 4. Система доставки входит в комплект с плагом 5. Длина проводника не менее 80 см |  |  |

| Лот 112 - Стенты коронарные с медикаментозным покрытием (для лечения пациентов, страдающих сахарным диабетом) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стенты коронарные 2,25х15 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 2,5х15 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 2,5х20 мм | шт. | 75 |
| Стенты коронарные 2,5х25 мм | шт. | 85 |
| Стенты коронарные 2.75x14 мм | шт. | 70 |
| Стенты коронарные 2.75x18 мм | шт. | 65 |
| Стенты коронарные 2.7 x24 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 2.75x28 мм | шт. | 65 |
| Стенты коронарные 3,0х15 мм | шт. | 80 |
| Стенты коронарные 3,0х20 мм | шт. | 80 |
| Стенты коронарные 3,0х30 мм | шт. | 70 |
| Стенты коронарные 3,0х38 мм | шт. | 70 |
| Стенты коронарные 3,5х15 мм | шт. | 70 |
| Стенты коронарные 3,5х20 мм | шт. | 80 |
| Стенты коронарные 3,5х30 мм | шт. | 60 |
| Стенты коронарные 4,0х11 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 4,0х15 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 4,0х20 мм | шт. | 55 |
| Стенты коронарные 4,0х24 мм | шт. | 55 |
| Примечание: 1. Система двойного покрытия: медикаментозный препарат с цитостатическим механизмом действия, нанесенный на тромборезистентное карбоновое покрытие 2. Наличие многоцентровых, рандомизированных, контролируемых исследований, подтвердивших эффективность и безопасность стента у пациентов, страдающих сахарным диабетом (предоставить подтверждающие данные). 3. По длине стента допускается отклонение +/- 2 мм |  |  |

| Лот 113 - Стенты баллонные для сонных артерий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 6.0/8.0 x 30 мм | шт. | 20 |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 6.0/8.0 x 40 мм | шт. | 35 |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 7.0/9.0 x 30 мм | шт. | 30 |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 7.0/9.0 x 40 мм | шт. | 45 |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 8.0/10.0 x 30 мм | шт. | 20 |
| Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 8.0/10.0 x 40 мм | шт. | 35 |
| Примечание: 1. Саморасширяющийся однослойный нитиноловый стент с закрытой ячейкой, конической формы 2. Система доставки – катетер длиной 130-150см, совместимый с проводником диаметром 0.014” и направляющим катетером до 8F 3. На проксимальном и дистальном концах стента должны быть предусмотрены расширяющиеся сегменты, обеспечивающие дополнительную стабильность после имплантации |  |  |

| Лот 114 - Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 10 мм х 20.0 мм | шт. | 5 |
| Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 10 мм х 30.0 мм | шт. | 10 |
| Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 9 мм х 20.0 мм | шт. | 10 |
| Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 8 мм х 25.0 мм | шт. | 10 |
| Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 7 мм х 25.0 мм | шт. | 10 |
| Примечание: 1. Конструкция стента: стент должен иметь двуслойную плетеную структуру из нитиноловых волокон с ячейкой до 450мкм, на системе доставки 2. Возможность репозиционирования (обратного извлечение в систему доставки) стента при раскрытии до 50 % 3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента |  |  |