	Лот 23 - Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов

	Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 4*7мм
	шт.
	30

	Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 6*7мм
	шт.
	15

	Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 8*7мм
	шт.
	10

	Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 10*8мм
	шт.
	10

	Плаги типа сосудистая пробка для эмболизации периферических сосудов 12*8мм
	шт.
	10

	[bookmark: _GoBack]Примечание:
1. Тело плагов представляет собой сетчатую конструкцию из нитинола
2. Наличие внутренней PTFE мембраны для предотвращения резидуального кровотока
3. Размерный ряд: диаметр тела сосудистой пробки +/- 1 мм, длина тела сосудистой пробки +/- 1 мм
4. Система доставки входит в комплект с плагом
5. Длина проводника не менее 80 см



	Лот 112 - Стенты коронарные с медикаментозным покрытием (для лечения пациентов, страдающих сахарным диабетом)

	Стенты коронарные 2,25х15 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 2,5х15 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 2,5х20 мм
	шт.
	75

	Стенты коронарные 2,5х25 мм
	шт.
	85

	Стенты коронарные 2.75x14 мм
	шт.
	70

	Стенты коронарные 2.75x18 мм
	шт.
	65

	Стенты коронарные 2.7 x24 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 2.75x28 мм
	шт.
	65

	Стенты коронарные 3,0х15 мм
	шт.
	80

	Стенты коронарные 3,0х20 мм
	шт.
	80

	Стенты коронарные 3,0х30 мм
	шт.
	70

	Стенты коронарные 3,0х38 мм
	шт.
	70

	Стенты коронарные 3,5х15 мм
	шт.
	70

	Стенты коронарные 3,5х20 мм
	шт.
	80

	Стенты коронарные 3,5х30 мм
	шт.
	60

	Стенты коронарные 4,0х11 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 4,0х15 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 4,0х20 мм
	шт.
	55

	Стенты коронарные 4,0х24 мм
	шт.
	55

	Примечание:
1. Система двойного покрытия: медикаментозный препарат с цитостатическим механизмом действия, нанесенный на тромборезистентное карбоновое покрытие
2. Наличие многоцентровых, рандомизированных, контролируемых исследований, подтвердивших эффективность и безопасность стента у пациентов, страдающих сахарным диабетом (предоставить подтверждающие данные).
3. По длине стента допускается отклонение +/- 2 мм



	Лот 113 - Стенты баллонные для сонных артерий

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 6.0/8.0 x 30 мм
	шт.
	20

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 6.0/8.0 x 40 мм
	шт.
	35

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 7.0/9.0 x 30 мм
	шт.
	30

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 7.0/9.0 x 40 мм
	шт.
	45

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 8.0/10.0 x 30 мм
	шт.
	20

	Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии 8.0/10.0 x 40 мм
	шт.
	35

	Примечание:
1. Саморасширяющийся однослойный нитиноловый стент с закрытой ячейкой, конической формы
2. Система доставки – катетер длиной 130-150см, совместимый с проводником диаметром 0.014” и направляющим катетером до 8F
3. На проксимальном и дистальном концах стента должны быть предусмотрены расширяющиеся сегменты, обеспечивающие дополнительную стабильность после имплантации



	Лот 114 - Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные

	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 10 мм х 20.0 мм
	шт.
	5

	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 10 мм х 30.0 мм
	шт.
	10

	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 9 мм х 20.0 мм
	шт.
	10

	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 8 мм х 25.0 мм
	шт.
	10

	Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные 7 мм х 25.0 мм
	шт.
	10

	Примечание:
1. Конструкция стента: стент должен иметь двуслойную плетеную структуру из нитиноловых волокон с ячейкой до 450мкм, на системе доставки
2. Возможность репозиционирования (обратного извлечение в систему доставки) стента при раскрытии до 50 %
3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента



