## Переч.обор.
Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту "МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №14, КОРП.2 П.1,2,3 ПО ПРОСП.ГАЗЕТЫ "ПРАВДА"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Количество | Гарантия
1 | Блок индикации БИ-02 (или аналог) | напряжение питания от 20,4 до 26,4 В, информативность 96 извещателей, ток потребления не более 0,3 А. | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
2 | Блок сигнализации и управления БА-02 (или аналог) | напряжение питания от 20,4 до 26,4 В, общее колическо шлейфов -16, дымовых пожарных извещателей в одном шлейфе- не более 20 | 18 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
3 | Блок релейный БР-02к (или аналог) | напряжение питания от 20,4 до 26,4 В, две зоны управления | 18 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
4 | Блок релейный БР-02 (или аналог) | напряжение питания от 20,4 до 26,4 В, две зоны управления | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
5 | Блок управления БА-03 (или аналог) | напряжение питания от 20,4 до 26,4 В, 8 шлейфов контроля | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
6 | Шкаф управления и автоматики ШК-5,5-16 (или аналог) | номинальное напяжение .380 В, номинальная мощность 5,5 кВт | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
7 | Шкаф управления и автоматики ШК-15-50 (или аналог) | номинальное напяжение .380 В, номинальная мощность 15 кВт | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
8 | Устройство дистанционного пуска 513-10 исп.1 (или аналог) | инерционность срабатывания, не более 3 с., напряж.питание от шлейфа ПС В (12-18), IР 40 | 36 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
9 | Система передачи извещений УОО МОЛНИЯ | потребление мощности 4 Вт, каналов GSM - 2, кол-во сигнальных шлейфов - 3, устройство доступа - 1. | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
10 | Блок ИРПА-124/2-12 (или аналог) | Номинальное входное напряжение основного источника питания - сеть переменного тока 187 - 253 В, 50±0,5 Гц; Резервный источник питания - две АКБ номинальным напряжением 12 В, ёмкостью до 28 А/ч; Ток, потребляемый от сети 187 В при разряженных АКБ и токе нагрузки 12 А, не более - 3 А; Максимальная потребляемая от сети мощность, не более - 500 Вт;Ток заряда аккумуляторов, не более – 3 А;Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженных АКБ - 27,4±0,4 В; Номинальный ток нагрузки, не более – 12 А; | 3 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
11 | Аккумулятор 12В, 28 а/ч | номинальное напряжение 12В, номинальная емкость 28А/ч | 6 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
12 | Оповещатель пожарный светозауковой АСТО 12С/1 (или аналог) | Диапазон напряжение питания- от 18 В до 28 В;Максимальный потребляемый ток, не более 80 мА; Вид звукового сигнала - прерывистый, частота пульсаций – 0,5Гц; уровень звукового давления на расстоянии 1м в диапазоне частот 200-5000Гц, не менее - 90 д | 36 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
13 | Оповещатель пожарный световой АСТО12/1 (или аналог) | Диапазон напряжение питания- от 18 В до 28 В; Максимальный потребляемый ток, не более– 35 мА; Тип источника света - светодиоды. Подсветка надписи - непрерывная; | 39 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
14 | Вводно-распределительное устройство УВР-14-00-УЗ (или аналог) | Степень защиты IP 31 ТУ РБ 100288958.001-2004 | 1 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
15 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЩ1-ПДЗ (или аналог) | ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 | 1 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
16 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЩ2-ПДЗ (или аналог) | ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 | 2 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
17 | Счетчик активной электрической энергии 5(100)а (или аналог) | Счетчик электроэнергии многотарифный микропроцессорный многофункциональный, трехфазный 3*230В/400, 5(100)А,кл.т. 1,0, CE318BY R32.146.JR.UVFL | 1 | В соответствии с гарантией завода изготовителя
Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 гг.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.