Лот № 504 Аллергопанели для обнаружения специфического IgЕ с применением считывающего устройства, c помощью соответствующего программного обеспечения RIDA qLine Soft.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель 2 (респираторная) | стрип | 700 |
| 2 | Панель 3 (пищевая) | стрип | 40 |
| 3 | Панель 4 (смешанная) | стрип | 530 |
| 4 | ССD – ингибитор | набор | 2 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Из расчета 1 стрип – не менее 20 аллергенов;

2.4 ССD–ингибитор -  из расчета 1 набор – 5 флаконов

2.5 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.