Утверждаю 

Главный врач «УЗ Брестская

центральная поликлиника»

_____________С.Г.Жушма
___ _________2026г.

Заявка на закупку стоматологических медицинских изделий.
1.Учреждение здравоохранения «Брестская центральная поликлиника» в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от         27 декабря 2024 г. № 1034 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания» проводит процедуру закупки в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару, предусмотренными в настоящей заявке на закупку.
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Брестская центральная поликлиника»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, 8

	Учетный номер плательщика
	200030527

	Адрес электронной почты
	info@brestcp.bу

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.brestср.by


2.Область применения: стоматологические кабинеты учреждения здравоохранения «Брестская центральная поликлиника».

3. Сведения о государственной закупке:

Лот (1)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наконечник турбинный СХ207-F с генератором (H15-TP4 усиленная головка) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	40 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                      бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (2)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наконечник стоматологический турбинный с кнопочным патроном НСТ1к-300 М4 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	20 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (3)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наконечник стоматологический угловой НУПМ-Н-40 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (4)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зеркало стоматологическое или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	200 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (5)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный на длинной ножке грубой абразивности (зеленое кольцо) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	200 шт.:
Диаметр 012 -40 шт
Диаметр 014- 80 шт
Диаметр 016- 80 шт

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (6)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный сверхгрубой абразивности (черное кольцо) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	400 шт.:
Диаметр 010 - 60 шт

Диаметр 012 – 80 шт
Диаметр 014 - 100 шт
Диаметр 016 - 100 шт
Диаметр 018 - 60 шт

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                           бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (7)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный грубой абразивности (зеленое кольцо) или аналог 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	400 шт.:
Диаметр 010 - 60 шт

Диаметр 012 – 80 шт
Диаметр 014 - 100 шт
Диаметр 016 - 100 шт
Диаметр 018 - 60 шт

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                        бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (8)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Экран стоматологический или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	10 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                       бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (9)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Салфетки (нагрудники) для пациента 3-х слойные  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	3000 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет



Лот (10)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Гладилка шаровидная или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	10 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (11)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Прайм энд Бонд Универсал  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                   бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (12)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Альфа-дент или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	5 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	               бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (13)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полир Паст-Z+W или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (14)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полир Паст-Z  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                      бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (15)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ionofil Plus (Ионофил Плюс) порошок 15 г. или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	5 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                       бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (16) 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ionofil Plus (Ионофил плюс) жидкость 10 мл.  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	5 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                       бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (17) 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭндоЖи №1 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                   бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (18)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭндоЖи №2 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (19)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭндоЖи №3 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (20)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭндоЖи №4 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (21)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Виэдент паста-паста или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (22)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Гуттасольв (Guttasolv) или аналог 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	6 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (23)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Депульпин (Depulpin) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (24)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Девит – С или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (25)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Виопаста или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (26)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бейз ит 4 х 2 г (Base it ) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	2 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (27)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кальцимол или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (28)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Гель протравочный или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	           бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (29)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Крезодент или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	              бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (30)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Эндовит или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	10 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	              бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (31)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дентин паста или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	18 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (32)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Унифас или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (33)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Уницем или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (34)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цемион или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	12 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                         бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (35)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 125 мкм цвет белый или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	30 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                          бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (36)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 70 мкм цвет зеленый  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100


	Объем (количество)
	30 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (37)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трифторид или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	2 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                      бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (38)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фторлак прозрачный или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	8 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                   бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (39)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 32 мкм. цвет розовый  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	30 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (40)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Щетка нейлоновая Kagayaki Bowl  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	50 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	               бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (41)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Паста резорцин формальдегидная или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	3 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (42)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клинья межзубные или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	800 шт.:

белые  ТОР-1.182 – 200 шт
желтые  ТОР -1.184 – 200 шт
голубые  ТОР-1.080-3 – 200 шт
розовые  ТОР-1.186 – 200 шт

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (43) 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппликаторы (микрокисточки) или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	800 шт.:

Размер: Regular - 2 mm - 400 шт.

Размер: Fine - 1.5 mm - 400 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                       бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (44)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Головки (чашечки) для полировки пломб или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.11.500

	Объем (количество)
	200 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (45)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дилатон-Гель ПЛЮС 5 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                 бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (46)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Апексдент с йодоформом или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	6 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (47)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Апексдент без йодоформа или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	6 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                        бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (48)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Белодез 3% раствор или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                     бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (49)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Гипохлоран -3 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	2 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (50)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сольвадент жидкость №1 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                  бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (51)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сольвадент жидкость № 2  или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                   бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (52)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сольвадент жидкость №3 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (53)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	БелСол 2 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                       бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (54)

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Капрамин жидкость 30 мл или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	3 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                    бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет


Лот (55)
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Масло-спрей для наконечников или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Срок (график) поставки товаров
	4 квартал 2026 года

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	                        бел. руб.

	Источник финансирования государственной закупки
	Городской бюджет



4. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика: специалист по организации закупок - Москалёва Дарья Александровна, тел. моб.: (8029) 228-06-50; контактное лицо для уточнения информации по предмету закупки: врач-стоматолог Дмитрук Елена Викторовна тел. моб.: (8033)670 68 10.

5. Комиссия, на которую возлагается проведение процедуры закупки комиссия учреждения здравоохранения «Брестская центральная поликлиника», приказ от 01.10.2025 №177-П-1.
6. Требования о наличии документации:

6.1. Документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- свидетельство о государственной регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

6.2. Инструкции и другие документы изготовителя товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника.

6.3. Участники, предлагающие изделия медицинского назначения, зарегистрированные в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, или в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС):

- копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию регистрационного удостоверения, действующего в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.

6.4. Участники, предлагающие изделия медицинского назначения, не зарегистрированные в установленном порядке (согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики, Беларусь от 19.05.2021г. №51):

- копию регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);

- копию действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);

- копию документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство в случае выбора участника победителем предоставить копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию регистрационного удостоверения, действующего в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) на предлагаемый товар в срок не позднее даты поставки товара по договору.

6.5. При проведении государственной закупки к участникам, за исключением случаев осуществления государственных закупок в соответствии с пунктами 1, 4, 11, 12 приложения к Закону от 13.07.2012 №419-З, предъявляются следующие требования:

-заявление подтверждающие соответствие требованиям к участникам, установленным согласно абзацам 4-6, 8-14 пункта 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Письменное заявление по форме согласно приложению (либо в произвольной форме).

6.6. Заявление подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным подпунктом 1.7. пункта 1. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019г. № 395.

Письменное заявление по форме согласно приложению (либо в произвольной форме).


7. Предлагаемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8. Условия поставки товара:

9.1. Транспортом Поставщика, транспортные расходы несет Поставщик;

9.2. Место поставки товара: г. Брест, ул. Советской Конституции, 8.

9. Цена предложения участника включает в себя стоимость товаров (работ, услуг), предлагаемых участником, в том числе налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы (транспортировка, страхование и т.д.), уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем.

10. Предложение участника должно содержать товар (работу, услугу), являющийся предметом государственной закупки, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара, вследствие, кратности упаковки.
11. Порядок совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 

Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий:

наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических лиц, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение предоставляется в составе предложения;

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами вторым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона 419-З, должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

соответствие дополнительным требованиям к участникам, если такие требования установлены в соответствии с абзацем восьмым статьи 9 Закона 419-З, должно быть подтверждено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами четвертым-двенадцатым пункта 2 статьи 16 Закона 419-З, должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

подача предложения от имени юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование всех юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора;

в случае определения участником-победителем участника, подавшего предложение от имени юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, таковым признается каждая сторона соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, подавшим предложение от имени всех юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом І статьи 17 Закона 419-З, в отношении конкретного юридического лица, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки.

12. Основные цели и принципы государственной закупки во исполнение пункта 11 Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работе, услуг), в соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З; подпунктом 2.2. пункта 2 статьи 82 Бюджетного кодекса Республики Беларусь – это эффективное расходование бюджетных средств, которое рассматривается как необходимость достижения заданных целей с использованием минимального объема бюджетных средств или достижение максимального результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Приложение 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.
ЛОТ №1
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Наконечник турбинный СХ207-F с генератором (H15-TP4 усиленная головка) или аналог
	штук
	40


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          
2.1. Предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения при проведении зубоврачебных работ.

2.2. Специальная конструкция головки: система антивсасывания.
2.3.Светодиодный источник света.
2.4 Ресурс светодиода 10 000 часов.
2.5.Тип фиксации бора: кнопочный зажим.
2.6 Уровень шума: ≤ 70 дБ.
2.7 Давление воздуха: 0,25 - 0,28 Мпа.
2.8 Тип бора: диаметр 1,59 - 1,6.
2.9 Скорость вращения:≥ 300 000 об/мин.
2.10. Усиленная головка.

2.11. Встроенный генератор для электропитания световода.
2.12. Роторная группа проходит тесты на динамическую балансировку, которая осуществляется на современном немецком оборудовании, что обеспечивает более тихую работу и долговечность.

2.13. Подшипники производства Япония: длительный срок службы, низкий уровень шума, стабильность работы.

2.14. Изящный корпус, легкая очистка.

2.15. 3-хточечный спрей.

2.16. 3-хточечная подача воздуха.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
3.2. Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в автоклаве при температуре до 134° С.
3.3. Товар должен быть новым.
ЛОТ №2
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица
 измерения
	Кол-во

	   1.
	Наконечник стоматологический турбинный с кнопочным патроном НСТ1к-300  М4 или аналог
	штук
	20


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1. Предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения при проведении зубоврачебных работ.

2.2. Рабочее давление воздуха    0,21 Мпа.
2.3. Частота вращения режущего инструмента    300000 об/мин.
2.4. Мощность не менее 8 Вт.
2.5. Патрон кнопочный.
2.6. Уровень шума, не более 65 дБА.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
3.2. Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в автоклаве при температуре до 134° С.

3.3. Товар должен быть новым.
ЛОТ №3
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Наконечник стоматологический угловой НУПМ-Н-40 или аналог
	штук
	8


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика  2,35 мм и передачи им вращения при проведении зубоврачебных работ.
2.2. Фиксация бора с помощью поворотной защелки.
2.3.Крутящий момент - не менее 1,5 кгс*см.
2.4.Частота вращения режущего инструмента    40 00  об/мин.
2.5.Патрон   фрикционный.
2.6.Уровень шума, не более  65 дБА.
2.8. Наличие встроенной водо-воздушной системы охлаждения.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в автоклаве при температуре до 134° С.

3.3.Товар должен быть новым.
ЛОТ №4

1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Зеркало стоматологическое или аналог
	штук
	200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                         

2.1. Предназначено для осмотра скрытых участков зуба и полости рта и защиты губ, щек и языка, обеспечения дополнительного освещения затемненных участков зуба и полости рта, отражая свет стоматологического светильника.
2.2.Масса – не более 10 гр.
2.3. Фокусное расстояние линзы зеркала – 74 мм.
2.4.Трехкратное увеличение линзы зеркала.
2.5.Диаметр зеркала 22 – 23 мм.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре 180° С.
3.3. Товар должен быть новым.
ЛОТ №5
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный на длинной ножке грубой абразивности (зеленое кольцо) или аналог:
	штук
	200

	1.1
	диаметр 012
	штук
	40

	1.2
	диаметр 014
	штук
	80

	1.3
	диаметр 016
	штук
	80


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                         

2.1.Предназначен для быстрого препарирования твердых тканей зуба, раскрытия кариозных полостей и грубого контурирования поверхностей с повышенной эффективностью резания.
2.2. Абразивность грубая (зеленое кольцо).
2.3. Форма: шаровидная (сферическая).
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре 180° С.

3.3.Товар должен быть новым.
ЛОТ №6
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный сверхгрубой абразивности (черное кольцо) или аналог:
	штук
	400

	1.1
	диаметр 010
	штук
	60

	1.2
	диаметр 012
	штук
	80

	1.3
	диаметр 014
	штук
	100

	1.4
	диаметр 016
	штук
	100

	1.5
	диаметр 018
	штук
	60


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Предназначен для быстрого препарирования твердых тканей зуба, раскрытия кариозных полостей и грубого контурирования поверхностей с повышенной эффективностью резания.
2.2. Абразивность сверхгрубая (черное кольцо).
2.3. Форма: шаровидная (сферическая).
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре 180° С.

3.3.Товар должен быть новым.
ЛОТ №7
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Бор стоматологический алмазный РосБел шаровидный грубой абразивности (зеленое кольцо) или аналог:
	штук
	400

	1.1
	диаметр 010
	штук
	60

	1.2
	диаметр 012
	штук
	80

	1.3
	диаметр 014
	штук
	100

	1.4
	диаметр 016
	штук
	100

	1.5
	диаметр 018
	штук
	 60


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Предназначен для быстрого препарирования твердых тканей зуба, раскрытия кариозных полостей и грубого контурирования поверхностей с повышенной эффективностью резания.
2.2. Абразивность грубая (зеленое кольцо).
2.3. Форма: шаровидная (сферическая). 

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре 180° С.

3.3.Товар должен быть новым.
ЛОТ №8
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1
	Экран стоматологический или аналог
	штук
	10


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов.

2.2. Основная часть изделия - обзорный прозрачный бесцветный щиток, изготовленный из полимерной пленки, не искажает видимые предметы, не отражает свет, не желтеет.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №9
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	  1.
	Салфетки (нагрудники) для пациента 3-х слойные или аналог
	штук
	3000


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь                              «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Применяется защиты одежды пациента от загрязнения во время стоматологических процедур.
2.2.Изготовлены из двух слоёв сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью 36 гр./м2 и одного слоя тонкой прочной полиэтиленовой пленки.

2.3. Форма выпуска: в упаковке  от 500шт.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №10
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Гладилка шаровидная или аналог
	штук
	10


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                         

2.1. Предназначена для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации.
2.2. Гладилка расположена под углом 45° относительно ручки.
2.4. Максимальная ширина гладилки – 2 мм.
2.5. Минимальная толщина гладилки – 0,3 мм.

2.6. Изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали. 
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 
3.2.Должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию  дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Республики Беларусь и подлежать стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре 180° С.

     3.3.Товар должен быть новым.
ЛОТ №11
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Прайм энд Бонд Универсал  или аналог
	штук
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1. Предназначен для прямых композитных и компомерных реставраций. 

2.2.Высокая прочность адгезии к дентину и эмали.
2.3. Низкая краевая проницаемость.

2.4.Многоцелевое применение при использовании активатора самоотверждения.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности):

 3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
3.2.Товар должен быть новым.

ЛОТ №12
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Альфа-дент или аналог
	штук
	5


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Предназначен для пломбирования полостей III, IV, V класса, полостей I класса в премолярах.

2.2. Состав: композитный восстановительный материал на смоляной основе, с химической полимеризацией.
2.3. Форма выпуска: основа -14 г, катализатор-14 г, адгезив-основа -3 мл,                                              адгезив-катализатор -3 мл, травильная жидкость- 7,5 мл.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.
 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №13
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	ПолирПаст-Z+W или аналог
	штук
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:                                                                          

2.1.Применяется для окончательной полировки и отбеливания эмали после удаления зубного камня. 

2.2.Состав: Корунд F1200, Каолин, Оксид цинка, Неосвит, Силикон, Диоксид титана, Карбамида пероксид.
2.3. Форма выпуска: паста (пластиковая банка) 40 г. 

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.

3.2.Товар должен быть новым.

ЛОТ №14
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	ПолирПаст-Z или аналог
	штук
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для снятие зубного камня механическим способом,
окончательной полировки пломб из композиционных материалов химического и светового отвердения. 

2.2. Состав: Корунд F600, Каолин, Оксид цинка, Неосвит, Силикон. 
2.3. Форма выпуска: паста (пластиковая банка) 40 г. 

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.

3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №15
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1.
	Ионофил Плюс (Ionofil Plus) порошок 15г или аналог
	штук

	5


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.Предназначен для пломбирования клиновидных дефектов и эрозии эмали шейки зуба. Прокладочный материал.

2.2.Форма выпуска:  порошок 15 г. 
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.

3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №16
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	  Ионофил плюс жидкость 10 мл  или аналог
	штук
	       5


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для пломбирования клиновидных дефектов и эрозии эмали шейки зуба. Прокладочный материал.

2.2. Форма выпуска: жидкостъ 10 мл.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с руководством по  эксплуатации.

3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №17
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	  1.
	  ЭндоЖи №1 или аналог
	штук
	     4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для для высушивания и обезжиривания каналов.
2.2. Состав: не содержит диэтилового эфира и этанола.
2.3.Форма выпуска: жидкость не менее 15 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №18
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	  ЭндоЖи №2 или аналог
	 штук
	      4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для выявления устья каналов и их расширения.
2.2. Состав: содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид – поверхностно-активный антисептик.
2.3 Форма выпуска: жидкость 15 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 


3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №19
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	    1
	  ЭндоЖи №3 или аналог
	штук
	8


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для антисептической обработки каналов.
2.2. Состав: содержит глутаровый альдегид.

2.3 Форма выпуска: жидкость 15 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 


3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №20
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	  1.
	  ЭндоЖи №4 или аналог
	  штук
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для остановки кровотечения.
2.2. Состав: содержит хлористый алюминий. 
2.3. Форма выпуска: Жидкость 15 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №21
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Виэдент паста-паста или аналог 
	штук
	8


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   
2.1. Предназначен для  пломбирования корневых каналов зубов при лечении пульпита или апикального периодонтита с использованием гуттаперчевых штифтов.
2.2.Состав: двухкомпонентный (паста-паста), рентгеноконтрастный материал на основе гидроокиси кальция эпоксидной смолы.
2.3 Форма выпуска:  паста желтая (туба№1) - 4мл, паста белая (туба № 2)- 4 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
 ЛОТ №22
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Гуттасольв (Guttasolv) или аналог
	штук
	       6


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   
2.1.Предназначен для растворения гуттаперчи в канале при распломбировании и для увеличения пластичности штифта при пломбировании.

2.2 Состав: в состав входит эвкалиптол.

2.3 Форма выпуска: флакон – 13 мл.

 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №23       
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	   Депульпин (Depulpin) или аналог
	штук
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для  девитализаци и мумификации пульпы.
2.2. Состав: 1 г Депульпина содержит: 480 мг. параформальдегида, 380 мг. лидокаин гидрохлорида, 22 мг. хлортимола, 54 мг. гвоздичного масла и 33 мг. перуанского бальзама.

2.3. Форма выпуска: шприц 3 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №24
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	   1
	Девит – С или аналог
	штук
	      4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Предназначен  для девитализации пульпы при лечении пульпита.
2.2.Состав: параформальдегид, лидокаина гидрохлорид, креозот,  пастообразователь и наполнитель.
2.3. Форма выпуска: паста (шприц) - 3,0 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №25
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Виопаста  или аналог
	штук
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для временного заполнения корневых каналов на основе гидроокиси кальция.
2.2. Состав: гидроокись кальция. 
2.3. Форма выпуска: шприц -2гр. 

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №26
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Бейз ит 4 х 2 г (Base it) или аналог
	 штук
	      2


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь                          «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1. Предназначен для лечебной и изолирующей прокладке при глубоком кариесе и лайнерной прокладке при среднем кариесе. 

2.2 Состав: стеклоиономерный композиционный цемент.
 
2.3 Форма выпуска: 4 шприца по 2 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №27
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Кальцимол или аналог
	штук
	      4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.Предназначен для непрямого покрытия пульпы, изготовления  прокладки под все пломбировочные материалы.
2.2. Состав: Содержит 26 % гидроокиси кальция.
2.3. Форма выпуска: Паста основа - 13 г, паста катализатор 11 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №28
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Гель протравочный или  аналог 
	штук
	       4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен  для тотального травления дентина и эмали при пломбировании зуба композитами.

2.2 Состав: ортофосфорная кислота (гель) 37,5%. 
2.3. Форма выпуска: гель в шприце.

 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. Товар должен быть новым.
ЛОТ №29
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Крезодент или аналог 
	штук
	       4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для антисептической обработки инфицированных корневых каналов.

2.2. Состав: хлорфенол, камфора,  дексаметазон (0,1%). 

 
2.3. Форма выпуска: флакон  от 5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. Товар должен быть новым.
ЛОТ №30
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Эндовит или аналог
	 штук
	       10


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1. Предназначен для постоянного пломбирования корневых каналов зубов после витальной экстирпации пульпы.
2.2. Состав порошка: оксид цинка, рентгеноконтрастный  наполнитель, состав жидкости: эвгенол, тимол.

 
2.3. Форма выпуска: порошок 20 г, жидкость 10 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №31
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Дентин паста или аналог
	штук
	      18


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1 Предназначен для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. 

2.2. Состав: цинк-сульфатным цементом на полимерной основе.

2.3. Форма выпуска: паста  50 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. Товар должен быть новым.
ЛОТ №32
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Унифас или аналог
	 штук
	      8


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для изготовления изолирующей прокладки при пломбировании зубов., пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками.

2.2. Состав: цинк-фосфатный стоматологический цемент. 

2.3. Форма выпуска: порошок   100 г, жидкость  60 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №33
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Уницем или  аналог
	штук
	      8


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.Предназначен для изготовления изолирующей прокладки при пломбировании зубов., пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками.

2.2. Состав: цинк-фосфатный стоматологический цемент. 

2.3. Форма выпуска: порошок 100 г, жидкость 60 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2.Товар должен быть новым. 

ЛОТ №34
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Цемион или аналог
	штук
	13


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.  Предназначен для пломбирования постоянных зубов.
2.2. Состав:  стеклоиономерный цемент.
          2.3. Форма выпуска: порошок 20 г, жидкость 10 мл, кондиционер 10 мл, лак покрывной 10 мл.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60% от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №35
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	  1.
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 125 мкм цвет белый или аналог 
	штук
	      30


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных материалов. 

2.2. Абразивность: грубая.
2.3. Форма выпуска: упаковка 30 штук.
 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №36
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 70 мкм цвет зеленый или аналог 
	штук
	30


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг )»:   

2.1. Предназначен для шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных материалов. 

2.2. Абразивность: средняя.
2.3. Форма выпуска: упаковка 30 штук.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №37
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Трифторид или аналог
	штук
	      2


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг )»:  

2.1.Предназначен для лечения некариозных поражений эмали, лечения гиперчувствительности в цервикальной области.

 2.2 Состав:  жидкость: фтористый медно-магниевый комплекс; фтористый силикатно-магниевый комплекс, суспензия,  гидроокись кальция; метилцеллюлоза.

 
2.3 Форма выпуска: жидкость 10 мл и суспензия 10 мл.


 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного:
3.2. Товар должен быть новым.
ЛОТ №38
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Фторлак прозрачный или аналог
	штук
	     8


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг )»:   

2.1  Предназначен для обработки зубов после снятия зубных отложений при профессиональной гигиене, при кариесе в стадии пятна, клиновидных дефектах, при лечении гиперстезии.

2.2Состав:  аминофлюорид, полимерная основа, ароматизатор, стабилизатор, наполнитель.
2.3 Форма выпуска: флакон с жидкостью 13 мл.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №39
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Полир Kagayaki Ensmart Pin 32 мкм цвет розовый или аналог 
	штук
	     30


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных материалов. 

2.2. Абразивность: мелкая.
2.3. Форма выпуска: упаковка 30 штук.
 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №40
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Щетка нейлоновая Kagayaki Bowl  или аналог
	штук
	      50


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для профессиональной гигиены полости рта.
2.2. Для углового наконечника.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №41
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Паста резорцин формальдегидная и ли аналог
	штук
	      3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1. Предназначен для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы в постоянных зубах.
2.2. Состав: оОксид цинка, сульфат бария, резорцин,  дексаметазон.
       
2.3. Форма выпуска: порошок - 25 г, жидкость - 10 мл, катализатор - 10мл.

 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2.Товар должен быть новым.
ЛОТ №42
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Клинья межзубные:
	
	

	1.1
	белые  ТОР-1.182
	штук
	200

	1.2
	желтые  ТОР -1.184
	штук
	200

	1.3
	голубые  ТОР-1.080-3
	штук
	200

	1.4
	розовые  ТОР-1.186
	штук
	200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначен для создания межзубного промежутка при установке матриц или сепарационных пластин, а также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их прилегания к поверхности зуба.

2.2. Состав: изготавливаются из клена, имеют анатомическую форму.

2.3. Форма выпуска:  в упаковке не менее 100шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №43
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Аппликаторы (микрокисточки):
	
	

	1.1
	Размер: Regular - 2 mm.
	штук
	400

	1.2
	Размер: Fine - 1.5 mm.
	штук
	400


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.Предназначен для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. 
2.2. Форма выпуска:  в упаковке  не менее 100шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №44
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Головки (чашечки) для полировки пломб или аналог
	 штук
	200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Предназначены для придания формы, конечной обработки и полировки пломб из компомера, стеклоиономера и стандартного композита.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. товар должен быть новым.
ЛОТ №45
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Дилатон-Гель ПЛЮС 5 или аналог
	штук
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1.Предназначен для химико-механического расширения корневых каналов
2.2. Форма выпуска: гель (шприц) 5 г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. товар должен быть новым. 

ЛОТ №46
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Апексдент с иодоформом или аналог
	 штук
	       6


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1  Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов.

2.2 Состав: гидроокись кальция.
2.3 Форма выпуска: паста 2,2г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №47
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Апексдент без иодоформа  или анадолог
	штук
	       6


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.  Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов.

2.2. Состав: гидроокись кальция, иодоформ. 

 
2.3. Форма выпуска: паста 2,2г.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. товар должен быть новым.
ЛОТ №48
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Белодез 3% раствор или аналог
	штук
	      4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1. Предназначен для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства 

2.2 Состав:  раствор гипохлорита натрия, натрия гидроксид, вода дистиллированная, натрия хлорид.

2.3 Форма выпуска: флакон 100 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №49
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	 1.
	Гипохлоран -3 или аналог
	штук
	      2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.Предназначен для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства.
2.2. Состав:  раствор гипохлорита натрия, натрия гидроксид, вода дистиллированная, натрия хлорид.
2.3. Форма выпуска: флакон емкостью 300 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. Товар должен быть новым.
ЛОТ №50
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Сольвадент жидкость №1 или аналог
	штук
	      4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1. Предназначен для дезобтурации каналов, запломбированных ранее цинк-оксидэвгенольными или резорцин-формальдегидными смолами.
2.2 Состав: органический растворитель. 

2.3 Форма выпуска: жидкость 5 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. товар должен быть новым.
ЛОТ №51
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Сольвадент жидкость №2 или аналог
	штук
	      4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1. Предназначен для размягчения гуттаперчевых штифтов. 

2.2. Состав: раствор гуттаперчи в легколетучем растворителе.

2.3. Форма выпуска: жидкость 10 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. товар должен быть новым. 

ЛОТ №52
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Сольвадент жидкость №3 или аналог
	штук
	     4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:   

2.1. Предназначен для промывания корневых каналов.

2.2. Состав: лимонная кислота (40%).
2.3. Форма выпуска: флакон 15 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

лОТ №53
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	БелСол 2 или аналог
	штук
	     4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.  Предназначен для промывания инфицированных каналов зубов.

2.2. Состав: жидкость на основе 2% хлоргексидина биглюконата.
2.3. Форма выпуска: жидкость - концентрат 125 мл. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного.
3.2. Товар должен быть новым. 

ЛОТ №54
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Капрамин жидкость  или аналог
	 штук
	       3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:  

2.1.  Предназначен для обработки корневых каналов при кровотечении из канала.

2.2. Состав: хлористый аллюминий.
2.3. Форма выпуска: жидкость 30 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     60 % от установленного. 
3.2. товар должен быть новым.
ЛОТ №55
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Масло-спрей для наконечников или аналог

	штук
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услу )»:
2.1. Предназначены для   правильного функционирования и длительного срока службы инструментов. 

2.2. Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки.
2.3. Форма выпуска: объем  не менее 500 мл.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

 3.1. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее     86 % от установленного. 
3.2. Товар должен быть новым.
Разработчики технических требований:
    Врач-стоматолог                                                                             Кравчук А.А.
