УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________ Е.А.Зайцева

«_2_»_сентября_ 2026 г

# ЗОИ

# Заявка на закупку

# Медицинское оборудование

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для смазывания и продувки наконечника |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.300 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6 500 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат для смазывания и продувки наконечника: |  |
| 1.1 | Адаптер для турбины с четырьмя отверстиями | 1 шт. |
| 1.2 | Соединительный воздушный шланг для подачи воздуха | 1 шт. |
| 1.3 | Быстродействующая муфта для подключения линии сжатого воздуха | 1 шт. |
| 1.4 | Запасные уплотнители | 2 шт. |
| 1.5 | Средство, имеющее очищающее и смазывающее действие | 2 флакон |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Время цикла | Не менее 15 секунд |
| 2.2 | Возможность обработки от 1 до 4 инструментов | Наличие |
| 2.3 | Подключение к системе сжатого воздуха | Наличие |
| 2.4 | Давление сжатого воздуха | Не менее 4 МПа |
| 2.5 | Индикатор сжатого воздуха | наличие |
| 2.6 | Инструкция на русском языке | наличие |
| 2.7 | Звуковой и/или световой сигнал окончания обработки инструмента | наличие |
| 2.8 | Объем 1 флакона средства, имеющего очищающее и смазывающее действие | Не менее 500 мл |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    Ю.В.Сергиенко