ГродМТ 613/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для иммунохемилюминесцентного анализатора Immu F6

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов и калибраторов для определения Тропонин I (TnI (CLIA)) | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антитела человеческого происхождения. Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте. | наб. | 50 |
|  | Набор реагентов и калибраторов для определения (NT proBNP+Cal) | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антиген, деионизированная вода, калибровочная карта. Фасовка: не менее 60 тестов+1мл+1мл+1мл+1шт. | наб. | 50 |
|  | Набор реагентов для определения миоглобина | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, пероксид водорода, антитела человеческого происхождения. Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте. | наб. | 10 |
|  | Набор реагентов для определения СК-МВ | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, пероксид водорода, антитела человеческого происхождения. Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте. | наб. | 10 |
|  | Набор реагентов для определения IL-6 | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антитела человеческого происхождения. Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте. | наб. | 10 |
|  | Набор реагентов для определения прокальцитонина (PCT) | В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, перексид водорода,антитела человеческого происхождения Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте. | наб. | 117 |
|  | Контроль для определения кардио-легочных маркеров (Cardiopulmonary QC) | В состав должны входить: человеческие TnI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, D Dimer. ProClin, буфер, вода. 2 уровня (высокий и низкий). Фасовка: 3 фл. каждого из 2 уровней, объемом не менее 3 мл., также 6 фл. растворителя для восстановления (не менее 3мл.) | наб. | 6 |
|  | Контроль для определения прокальцитонина (PCT Control) | В состав должны входить: PCT, ProClin, HEPEC, вода. 2 уровня (высокий и низкий). Фасовка: 3 фл. каждого из 2 уровней 2 уровня объемом не менее 3 мл, также 6 фл. растворителя для восстановления (не менее 3мл.) | наб. | 4 |
|  | Контроль для определения интерлейкина 6 | В состав должны входить: IL-6, ProClin,HEPEC, вода. 2 уровня (высокий и низкий). Фасовка: 2 уровня каждого по 3фл объемом 3 мл + 6флх3мл растворитель для восстановления | наб. | 2 |
|  | Раствор претриггера | В состав должны входить: пероксид водорода, азотная кислота, вода. Фасовка: не менее 10 шт. по 15 мл. | упак. | 27 |
|  | Раствор триггера | Состав: гидроксид натрия | упак. | 27 |
|  | Промывочный буфер | Фасовка: не менее 10 фл. | упак. | 27 |
|  | Наконечники | Фасовка: не менее 45 наконечников | упак. | 543 |

2. Реагенты должны быть совместимы с иммунохемилюминесцентным анализатором Immu F6.