ГродМТ 613/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для иммунохемилюминесцентного анализатора Immu F6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество, 

	1. 
	Набор реагентов и калибраторов для определения Тропонин I (TnI (CLIA))
	В состав должны входить: 
магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антитела человеческого происхождения.
Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте.
	наб.
	50 

	2. 
	Набор реагентов и калибраторов для определения (NT proBNP+Cal)
	В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антиген, деионизированная вода, калибровочная карта.
Фасовка: не менее 60 тестов+1мл+1мл+1мл+1шт.
	наб.
	50 

	3. 
	Набор реагентов для определения миоглобина
	В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, пероксид водорода, антитела человеческого происхождения.
Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте.
	наб.
	10 

	4. 
	Набор реагентов для определения СК-МВ
	В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, пероксид водорода, антитела человеческого происхождения.
Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте.
	наб.
	10 

	5. 
	Набор реагентов для определения IL-6
	В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, антитела человеческого происхождения. Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте.
	наб.
	10 

	6. 
	Набор реагентов для определения прокальцитонина (PCT)
	В состав должны входить: магнитные частицы, антитела животного происхождения, Tris буфер, Mes буфер, ProClin, перексид водорода,антитела человеческого происхождения
Фасовка: не менее 60 тестов, калибратор в комплекте.
	наб.
	117 

	7. 
	Контроль для определения кардио-легочных маркеров (Cardiopulmonary QC)
	В состав должны входить: человеческие TnI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, D Dimer. ProClin, буфер, вода. 2 уровня (высокий и низкий).
Фасовка: 3 фл. каждого из 2 уровней, объемом не менее 3 мл., также 6 фл. растворителя для восстановления (не менее 3мл.)
	наб.
	6 

	8. 
	Контроль для определения прокальцитонина (PCT Control)
	В состав должны входить: PCT, ProClin, HEPEC, вода. 2 уровня (высокий и низкий).
Фасовка: 3 фл. каждого из 2 уровней 2 уровня объемом не менее 3 мл, также 6 фл. растворителя для восстановления (не менее 3мл.)
	наб.
	4 

	9. 
	Контроль для определения интерлейкина 6
	В состав должны входить: IL-6, ProClin,HEPEC, вода. 2 уровня (высокий и низкий).
Фасовка: 2 уровня каждого по 3фл объемом 3 мл + 6флх3мл растворитель для восстановления
	наб.
	2 

	10. 
	Раствор претриггера
	В состав должны входить: пероксид водорода, азотная кислота, вода.
Фасовка: не менее 10 шт. по 15 мл.
	упак.
	27 

	11. 
	Раствор триггера
	Состав: гидроксид натрия
	упак.
	27

	12. 
	Промывочный буфер
	Фасовка: не менее 10 фл. 
	упак.
	27 

	13. 
	Наконечники
	Фасовка: не менее 45 наконечников
	упак.
	543 


[bookmark: _Hlk233364104]2. Реагенты должны быть совместимы с иммунохемилюминесцентным анализатором Immu F6.


