ГродМТ 615/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 11

| № лота | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для хранения медикаментов | Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров | 17 |
| 2 | Контейнер для транспортировки пробирок | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. | 53 |
| 3 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л. | 69 |
| 4 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л. | 37 |
| 5 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 28 |
| 6 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 29 |
| 7 | Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. | 24 |
| 8 | Контейнер для забора крови | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения. Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. | 26 |
| 9 | Контейнеры медицинские 0,5л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 155 |
| 10 | Контейнеры медицинские 6,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 85 |
| 11 | Контейнеры медицинские 10,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 257 |