УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр
дерматовенерологии»

____________ Е.В.Коваленко
 «___» ________ 2026 г.
Техническое задание на закупку товаров

1. Предмет закупки:

	№ 
лота 
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Код ОКРБ и описание в соответствии с кодом
	Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг) 
	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости

	1


	Ограничители, упоры, отбойники дверные напольные,  крепление винтовое:

-упор дверной-столбик, с защитным резиновым отбойником, высота от 70 мм до 90 мм- 

30 штук;

-фиксатор дверной- «козья ножка», тип- фиксатор, цвет белый, высота ножки и основания- от 134 мм до 138 мм, высота ножки- от 115 мм до 130 мм- 

30 штук
	25.99.29.400
Изделия прочие из черных металлов, не включенные в другие группировки
	60 шт.
	В течение 10 дней после подписания договора


	1.Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству.

2.Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении. 

3.Условия оплаты товаров: по факту поставки.


	2
	Доводчик для двери, механо-гидравлический, двухскоростной, по стандарту EN, класс 1, для двери весом 20 кг
	25.72.14.700
Устройства автоматические для  закрывания дверей из недрагоценных металлов
	5 шт.
	
	


2. Источник финансирования закупки – бюджетные средства 
3. Иные сведения при необходимости-  поставка за счет и силами Поставщика по адресу: г.Минск, ул.Прилукская,46А
          Агент по снабжению_________________________________________ В.П.Демьянович
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