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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для автоматического иммуноферментного анализатора Chorus Trio».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.09.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и (или) изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для автоматического иммуноферментного анализатора Chorus Trio.

1.
Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Коли

чество 
	Единица измере

ния

	1.
	Набор расходных материалов для анализатора для анализатора автоматического Chorus Trio 

	1.1.
	промывочный буфер Wash Buffer (4 фл. x 100 мл) 
	10
	набор

	1.2.
	промывочный буфер для аутоиммунных заболеваний Washing Buffer Autoimmunity (12 фл. x 20 мл) 
	4
	набор

	1.3.
	очищающий буфер Cleaning Solution 2000 (4 фл. X 20 мл) 
	2
	набор

	1.4.
	буфер для санитарной обработки внутренней системы анализатора Sanitizing Solution (1 фл. x 20 мл)  
	8
	набор

	1.5.
	отрицательный контроль/раствор для разбавления образцов (1уп. по 5мл)
	1
	набор

	2.
	Комплект реагентов для диагностики антифосфолипидного синдрома

	2.1.
	Для выявления IgG к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеин  
	180
	тест

	2.2.
	Для выявления IgM к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеин 
	180
	тест

	2.3.
	Для выявления IgG к бета-2-гликопротеину  
	180
	тест

	2.4.
	Для выявления IgM к бета-2-гликопротеину  
	180
	тест

	3.
	Комплект реагентов для диагностики аутоиммунных заболеваний ЖКТ

	3.1.
	Для выявления аутоантител IgА к деамидированным пептидам глиадина
	432
	тест

	3.2.
	Для выявления аутоантител IgА к тканевой трансглутаминазе 
	432
	тест

	3.3.
	Для выявления аутоантител IgG к тканевой трансглутаминазе
	432
	тест

	3.4.
	Для выявления антител IgA к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae
	144
	тест

	4. 
	Диагностика инфекционных заболеваний

	4.1.
	Для выявления антител IgМ к Mycoplasma pneumonia
	432
	тест

	4.2.
	Для выявления антител IgА к Mycoplasma pneumonia
	432
	тест

	4.3.
	Для выявления антител IgМ к Chlamydophila pneumonia
	432
	тест

	4.4.
	Для выявления антител IgА к Chlamydophila pneumonia
	432
	тест

	4.5.
	Для выявления антител IgG к Cytomegalovirus
	108
	тест

	4.6.
	Для выявления антител IgG к вирусу герпеса I/IIтипа
	108
	тест

	4.7.
	Для выявления антител IgМ к Borrelia
	72
	тест

	4.8.
	Для выявления антител IgG к Borrelia
	72
	тест


2.
Технические требования:

Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом иммунохимическом анализаторе «Chorus Trio». 

