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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Инструментарий эндоскопический одноразовый (часть 1) для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 04.09.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол- во, шт.

	1
	Ерш цитологический к гибким эндоскопам
	- под канал 2,0 мм, длина не более 1200 мм

- рабочая часть ерша цитологического – одноразового применения.
	560

	2
	Загубник эндоскопический
	- одноразовый

- индивидуальная упаковка
	19 850

	3
	Загубник эндоскопический
	- одноразовый, для детей,

- индивидуальная упаковка
	100

	4
	Щетка очищающая для очистки портов клапанов
	- одноразовая

- Щетка для очистки портов входа клапанов вода/воздух и аспирации для всех гибких эндоскопов.
	2 000

	5
	Щетка чистящая для очистки портов клапанов
	- предназначена для очистки портов и клапанов эндоскопов

- двухсторонняя одноразовая
- одна сторона- диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-35 мм. 
- вторая сторона - диаметр ерша не менее 10 мм, длина ерша 20-35 мм.
	11 000

	6
	Экстрактор слизи/ловушка мокроты для бронхоскопии одноразового использования
	Стерильное одноразовое устройство для забора трахеобронхиальных аспиратов (контейнер емкостью до 10 мл, в крышке которого имеются 2 выхода).
	3 170

	7
	Щетка чистящая для инструментального канала
	Щётка чистящая для очистки инструментального канала двухсторонняя одноразовая, длина щетины 20 мм, диаметр 5 мм, длина щетки 2300 мм, для канала 2.8
	2 500

	8
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1000 мм
- одноразовая
	200

	9
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1400 -1550 мм
- одноразовая
	700

	10
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1600 -1650 мм
- одноразовая
	1200

	11
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм. Длина не менее 1800мм

Щетки (ерши) одноразовые для очистки инструментального канала эндоскопов диаметром 2,0 мм, диаметр ерша 3-3,5 мм, длина ерша 20-30 мм. длина вводимой части не менее 1600мм
	1 500

	12
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм, Длина не более 1550 мм
- одноразовая
	1 600

	13
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм, Длина 1600-1800мм
- одноразовая
	9 100

	14
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	-под канал 2.8, длина не менее 2100 мм, диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-30 мм, длина вводимой части не менее 1600 мм.
- одноразовая
	4 000

	15
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм. Длина 1800-2300мм

- одноразовая
	6 500

	16
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	под канал 2.8, длина не менее 2300 мм, диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-30 мм, длина вводимой части не менее 2100 мм.
- одноразовая
	2 000

	17
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	под канал 2,8-3,2 мм, Длина не менее 2300 мм

- одноразовая
	1 000

	18
	Игла инъекционная к гибким эндоскопам
	под канал 2.0 длина 1600-1800 мм
- игла убирающаяся одноразовая 
- одноразовый инструмент.
	30

	19
	Игла инъекционная к гибким эндоскопам
	-под канал 2,8 мм. Длина 1600 - 1800 мм

- игла убирающаяся одноразовая 
- одноразовый инструмент.
	205

	20
	Игла инъекционная к гибким эндоскопам
	под канал 2.8 длина 2000-2100 мм
- игла убирающаяся одноразовая 

- одноразовый инструмент
	200

	21
	Игла инъекционная к гибким эндоскопам
	под канал 2,8 мм длина не менее 2300 мм
- игла убирающаяся одноразовая 
- длина иглы 4 мм, диаметр иглы 0,6-0,7 мм,
- одноразовый инструмент
	745

	22
	Игла инъекционная к гибким эндоскопам
	под канал 2,8 мм длина не менее 2300 мм
- игла убирающаяся одноразовая 
- длина иглы не менее 8 мм, диаметр иглы 0,7 мм,
- одноразовый инструмент
	10

	23
	Щипцы биопсийные
	- одноразовые с овальными браншами без иглы под 2.0 и длина не более 1200 мм.
	100

	24
	Щипцы биопсийные
	- одноразовые с овальными браншами с иглой под 2.8 и длина не менее 1600 мм.


	2 200

	25
	Щипцы биопсийные
	- одноразовые с овальными браншами с иглой под 2.8 и длина 1800-2300 мм.
	50

	26
	Щипцы биопсийные
	- одноразовые с овальными браншами без иглы под 2.8 и длина 2000-2100 мм.
	300

	27
	Щипцы биопсийные
	- одноразовые с овальными браншами без иглы под 2.8 и длина не менее 2300 мм.
	300

	28
	Щипцы захватывающие для биопсии
	Щипцы захватывающие для биопсии (извлечения инородных тел) одноразовые для видеоколоноскопа под канал 2.0 и длина 1500 мм. диаметр 1,8
	5

	29
	Зажим гемостатический
	Одноразовый гемостатический зажим под канал 2.8, длина не менее 2300 мм, ширина раскрытия не менее 11 мм и не менее 14 мм.
	110

	30
	Зажим гемостатический
	Одноразовый гемостатический зажим под канал 2.8, длина не менее 2300 мм, ширина раскрытия от 9 мм до 11 мм.
	100

	31
	Зажим гемостатический
	Одноразовый гемостатический зажим под канал 2.8, длина 1800 мм, ширина раскрытия 11 мм.
	20

	32
	Зажим гемостатический
	Одноразовый гемостатический зажим под канал 2.8, длина не менее 2300 мм, ширина раскрытия от 16 мм до 18 мм.
	100


