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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Respons («Diasys», Германия)».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.09.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот № 1 Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Respons  («Diasys», Германия) 

1. Состав изделий медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование
	Параметры 
	Количество 
	Единица измерения 

	1
	Набор реагентов для определения общего белка
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (биуретовый метод);

2.линейность не менее 120 г/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	58 400
	тест

	2
	Набор реагентов для определения альбумина
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (бромкрезол зеленый);

2.линейность не менее 50 г/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов
	35 200
	тест

	3
	Набор реагентов для определения мочевины 
	1. принцип метода - колориметрический;

2.линейность не менее 50 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	57 600
	тест

	4
	Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче по методу Яффе
	1. Кинетический тест без депротеинизации по методу Яффе 

2.линейность не менее 1200 мкмоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	26 400
	тест

	5
	Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче энзиматическим методом
	1.Ферментативный колориметрический тест 

2.линейность не менее 10000 мкмоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 720 тестов
	46 080
	тест

	6
	Набор реагентов для определения глюкозы 
	1 Ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест “GOD-PAP“

2.линейность не менее 25 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	51 200
	тест

	7
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический “CHOD-PAP”;
2.линейность не менее 18 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	28 000
	тест

	8
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест с использованием глицерол-3-фосфат-оксидазы (ГПО);
2. линейность не менее 11 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	9 600
	тест

	9
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей
	1. Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC и DGKC;
2.линейность не менее 1300 Ед/л;

3. Реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	15 840
	тест

	10
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ
	1. Оптимизированный УФ тест с иммуноингибированием в соответствии с рекомендациями IFCC и DGKC;
2.линейность не менее 1500 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	13 440
	тест

	11
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1.Фотометрический метод с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА);
2.линейность не менее 500 мкмоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	69 600
	тест

	12
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1.Фотометрический метод, с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА);
2.линейность не менее 400 мкмоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов
	34 400
	тест

	13
	Набор реагентов для определения активности АсАТ
	1.Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC;

2.линейность не менее 700 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов.
	80 800
	тест

	14
	Набор реагентов для определения активности АлАТ
	1. Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC;

2.линейность не менее 600 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов
	80 800
	тест

	15
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ
	1.Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC и DGKC;
2.линейность не менее 1200 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	39 200
	тест

	16
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
	1. Кинетический фотометрический тест, в соответствии с IFCC;
2.линейность не менее 1200 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог.

5. Фасовка: не менее 800 тестов.
	23 200
	тест

	17
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	1.Кинетические фотометричские измерения согласно Szasz mod./IFCC stand.

2.линейность не менее 100 Ед/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов
	12 000
	тест

	18
	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и плазме
	1.Ферментативный фотометрический тест с субстратом 4,6-этилиден-(G7)-π-нитрофенил-(G1)-a-D-мальтогептазид (EPS-G7);

2. линейность не менее 2000 Е/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 480 тестов
	41 280
	тест

	19
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;

2.линейность не менее 1000 мкг/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 320 тестов
	6 720
	тест

	20
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме
	1.Фотометрический тест по конечной точке с Фосфоназо FS
2.линейность не менее 1000 мкг/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
5. Фасовка: не менее 800 тестов
	15 200
	тест

	21
	Набор реагентов для определения активности натрия
	1.Кинетический фотометрический тест;

2.линейность не менее 180 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;
4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог.
5. Фасовка: не менее 400 тестов.
	15 200
	тест

	22
	Набор реагентов для определения активности калия
	1. Кинетический фотометрический тест;

2.линейность не менее 8 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;
4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог.
5. Фасовка: не менее 400 тестов.
	15 200
	тест

	23
	Набор реагентов для определения активности хлоридов
	1. Кинетический фотометрический тест;

2.линейность не менее 170 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;
4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог.
4. Фасовка: не менее 200 тестов.
	8 000
	тест

	24
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка универсальным и высокочувствительным методом
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод с 2 возможными вариантами применения: универсальным (U) и высокочувствительным (hs);

2.линейность не менее 300 мг/л

3.минимальная концентрация аналита, выявляемая набором не более 0,3 мг/л;

4. эффект прозоны не менее 800 мг/л;

5.реагенты жидкие, готовые к использованию;

6.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 
7. Фасовка: не менее 320 тестов
	46 400
	тест

	25
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и плазме
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый синий);

2.линейность не менее 2,2 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	9 120
	тест

	26
	Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности
	1.Ферментативный колориметрический тест 

2.линейность не менее 400 мг/дл;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	9 600
	тест

	27
	Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности
	1.Ферментативный фотометрический тест 

2.линейность не менее 180 мг/дл;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	9 600
	тест

	28
	Набор реагентов для прокальцитонина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический тест с усилением частиц;

2.Линейность не менее 50 нг / мл;

3.Реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.Штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализаторов «Respons» или аналог. 
5. Фасовка набора: не менее 48 мл
(не менее 240 тестов)
	10
	набор

	29
	Набор реагентов для определения фосфора

	1.принцип метода – фотометрический УФ тест с определением конечной точки;

2.линейность не менее 9,0 ммоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 800 тестов
	800
	тест

	30
	Набор реагентов для определения железа


	1.Фотометрические измерения с использованием Ferene;

2.линейность не менее 170 мкмоль/л;

3.реагенты жидкие, готовые к использованию;

4.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора «Respons» или аналог. 

5. Фасовка: не менее 480 тестов
	960
	тест

	31
	Калибратор прокальцитонина
	1.аттестован для применения на анализаторах «Respons»;

2.совместим с п. 28 данного технического задания;

3.не менее 6 калибраторов разного уровня;

4.жидкие, готовые к применению калибраторы;

5.флаконы объемом не более 1 мл.
	2
	набор

	32
	Калибратор С-реактивного белка универсальным методом
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons-920»;

2.совместим с п. 24 данного технического задания;

3.не менее 5 калибраторов разного уровня на основе человеческой сыворотки;

4.жидкие, готовые к применению калибраторы;

5.флаконы объемом не более 1 мл.
	10
	набор

	33
	Калибратор ферритина
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons-920»;

2.совместим с п. 19 данного технического задания;

3.не менее 4 калибраторов разного уровня на основе человеческой сыворотки;

4.жидкие, готовые к применению калибраторы;

5.флаконы объемом не более 1 мл.
	10
	набор

	  34
	Калибратор липидов
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons-910» для следующих параметров: ЛПНП, ЛПВП, Фосфолипидов, Свободных жирных кислот

2.Совместим с п.п.6-7 данного технического задания;

3.На основе человеческой сыворотки.
	36
	набор

	35
	Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 1
	1.Аттестована для применения на анализаторах «Respons» по следующим показателям: C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферин, иммуноглобулины А, М, G, трансферрин, гаптоглобин антистрептолизин-О.

2. 3 флакона объемом не более 1 мл.
	14
	набор

	36
	Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 2
	1.Аттестована для применения на анализаторах «Respons» по следующим показателям: C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферин, иммуноглобулины А, М, G, трансферрин, гаптоглобин антистрептолизин-О.

2. 3 флакона объемом не более 1 мл. 
	14
	набор

	37
	Контрольная сыворотка прокальцитонина уровень 1
	1.Аттестована для применения на анализаторах «Respons» по следующим показателям: Прокальцитонин.

2. 3 флакона объемом не более 1 мл.
	4
	набор

	38
	Контрольная сыворотка прокальцитонина уровень 2
	1.Аттестована для применения на анализаторах «Respons» по следующим показателям: Прокальцитонин.

2. 3 флакона объемом не более 1 мл.
	4
	набор

	39
	Мультикалибратор (сыворотка)
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons» для следующих параметров: ЩФ, АлАТ, АсАТ, амилаза, панкреатическая амилаза, общая КК, КФК-МВ, ГГТП, ЛДГ, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний.

2.Совместим с п.п. 1-18, 20, 29, 30 данного технического задания;

3.На основе человеческой сыворотки.
	266
	мл

	40
	Мультикалибратор (сыворотка)
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons» для следующих параметров: калий, натрий, хлор.
2. На основе человеческой сыворотки.
	96
	мл

	41
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons» для следующих параметров: ЩФ, АлАТ, АсАТ, амилаза, панкреатическая амилаза, общая КК, КФК-МВ, ГГТП, ЛДГ, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний.

2.Совместим с п.п. 1-18, 20, 29, 30 данного технического задания;

3.На основе человеческой сыворотки.
	1 150
	мл

	42
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	1.Аттестован для применения на анализаторах «Respons» для следующих параметров: ЩФ, АлАТ, АсАТ, амилаза, панкреатическая амилаза, общая КК, КФК-МВ, ГГТП, ЛДГ, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний.

2.Совместим с п.п. 1-18, 20, 29, 30 данного технического задания;

3.На основе человеческой сыворотки.
	1 150
	мл

	43
	Очищающий раствор Cleaner respons 920
	1.Предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»;

2. Раствор должен быть совместим с реагентами, указанными в данном задании на закупку;

3.Щелочной раствор.
	133 600
	мл

	44
	Кислотный очиститель Cleaner A
	1.Предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»;

2. Раствор должен быть совместим с реагентами, указанными в данном задании на закупку.

3.Кислотный очиститель.
	88 640
	мл

	45
	Очищающий щелочной раствор Cleaner B
	1.Предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»;

2. Раствор должен быть совместим с реагентами, указанными в данном задании на закупку.

3.Очищающий щелочной раствор.
	17 640
	мл

	46
	Ise modul
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	15
	упак

	47
	Электрод К
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	4
	шт

	48


	Электрод Na
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	4
	шт

	49
	Электрод CL
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	4
	шт

	50
	Электрод референсный
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	4
	шт

	51
	Clining Solution
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons-920
	4
	упак


2. Общие требования к техническим характеристикам реагентов 

2.1. Оригинальные инструкции по использованию указанных реагентов, калибраторов, контрольных материалов на русском языке. Стандарты, калибраторы, контроли должны иметь аттестованные параметры для анализатора «Respons» компании «Diasys», Германия и включены в методику поверки данного анализатора (с предоставлением паспорта).

Лот №2 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Respons  («Diasys», Германия)

1. Состав изделий медицинского назначения
	№ п/п
	Наименование
	Параметры
	Количество 
	Единица измерения

	1
	Игла миксера (Зонд)
	1.предназначена для применения на анализаторах «Respons-920»
	4
	штука

	2
	Осушитель кювет (тефлон)
	1.предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»
	3
	штука

	3
	Трубки промывающие перемешивающие
	1.предназначены для применения на анализаторах «Respons-920»
	4
	набор

	4
	Трубки промывающие аспирационные
	1.предназначены для применения на анализаторах «Respons-920»
	4
	набор

	5
	Лампа фотометра
	1.предназначена для применения на анализаторах «Respons-920»

2.галогеновая лампа должна соответствовать следующим требованиям: 2В/20 Ватт., рассчитана не менее чем на 1000 часов работы
	7
	штука

	6
	Дозатор моющей станции
	1.предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»
	4
	штука

	7
	Фильтр для воды
	1.предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»
	13
	штука

	8
	Переходник для флаконов реагентов
	1. 1.предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»
	7
	штука

	9
	Сегментный ротор кювет для Respons 
	1. В 1 сегменте не менее 17 кювет

2. Длина оптического пути – не менее 0,5 см

3. Предназначены для работы на анализаторе Respons 910
	1 024
	сегмент

	10
	Кювета для образцов
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons 920

2. 3 мл.

3. упаковка - не менее 1000 шт.
	3 000
	штука


