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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты, контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора BC-30s».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 04.09.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
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Лот 1: Реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-30s
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. измерения

	1.
	Дилюент M-30D (20 л в упаковке) 
	100 
	упаковка

	2. 
	Лизирующий реагент M-30CFL (флакон- 500 мл)
	50
	флакон

	3.
	Реагент для очистки зонда (флакон - 50 мл.)
	20 
	флакон


2.
Технические характеристики: 

2.1. Реагенты должны быть должны предназначены для работы на автоматических гематологических анализаторах BC-30s, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ и рекомендованы производителем оборудования с подтверждением совместимости в руководстве по эксплуатации оборудования (закрытая лабораторно-диагностическая система);

2.2. Реагенты (п. 1-2 Состава) должны быть снабжены штрих-кодом для автоматической загрузки сведений о реагентах путем сканирования штрих-кодов;

2.3. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической);

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

Лот 2 Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора BC-30s
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. измерения

	1.
	Контроль BC-3D (6 фл. по 3 мл)
	6
	набор


2.
Технические характеристики: 

2.1. Контрольные материалы должны быть предназначены для работы на автоматических гематологических анализаторах BC-30s, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ с документальным подтверждением совместимости (закрытая лабораторно-диагностическая система) и адаптированы для проведения поверки прибора BC-30S, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ. Контрольный материал должен обеспечивать возможность проведения процедуры контроля качества исследований по следующим параметрам: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT %, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV %, RDW-SD, PLT, MPV, P-LCC, P-LCR % с предоставлением паспортных данных для перечисленных параметров.

2.2. Предлагаемые контрольные материалы должны сопровождаться данными о целевых и предельных значениях для каждой конкретной партии контрольного материала для автоматического импортирования на прибор и для считывания информации о выбранном файле контроля качества.

2.3. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической поддержки);

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

