ГродМТ 579/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Термошкаф

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Термошкаф | Ед. | 1 |

2. Технические требования:

материал шкафа - нержавеющая сталь;

внутренние направляющие для хранения кювет (поддонов) размером 600х400 мм не менее 12 шт.;

кюветы (поддоны) не менее 12 шт.;

управляющий термостат, температурный режим до 60°С;

встроенный вентилятор для равномерной циркуляции воздуха;

габаритные размеры термошкафа:

глубина не более 800 мм;

ширина не более 750 мм;

высота не менее 800 мм;