- ГродМТ 589/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или)

изделий медицинского назначения:

Лот 1 Тонометры с речевым сопровождением

- Состав комплекта:

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Блок измерительный | 1 |
| Манжета стандартная | 1 |
| Элементы питания | 4 |
| Сетевой адаптер | 1 |

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тонометр с речевым сопровождением | 26 компл. |

  - Индикатор аритмии.

  - Возможность подключения сетевого адаптера.

  - Индикация заряда батарей.

  - Наличие памяти количества измерений.

  - Встроенные часы и календарь.

  - *Речевое (голосовое) сопровождение.

  - Измеритель артериального давления предназначен для неинвазивного измерения систолического и диастолического артериального давления (АД) на основе осциллометрического принципа на плечевой артерии, а также отображения на индикаторе прибора частоты пульса как справочной величины.

  - Прибор предназначен для использования в учреждениях здравоохранения и для индивидуального пользования.

  - Наличие функции голосового сообщения результатов измерения позволяет использовать прибор незрячим и слабовидящим людям.

  - *Наличие первичной поверки юридического лица, входящего в государственную метрологическую службу, либо иные юридические лица, имеющие разрешение Госстандарта на право поверки в сфере законодательной метрологии.

*(Звёздочкой) отмечены принципиально важные требования. Предложение участника, не соответствующее указанным требованиям, подлежит отклонению.