ГродМТ 560/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 12, 16, 17

	№ лота
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во шт.

	1
	Контейнер для хранения медикаментов
	Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров
	18

	2
	Контейнер для транспортировки пробирок
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка.  
	55

	3
	Контейнер для транспортировки пробирок
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 80 до 108 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. 
	18

	4
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка.  Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л.
	70

	5
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л.
	38

	6
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	29

	7
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	29

	8
	Контейнер медицинский для транспортировки образцов мокроты
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки образцов мокроты или другого диагностического материала. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) образцов, крышка. Объём 3 литра.
	18

	9
	Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. 
	24

	10
	Контейнер для забора крови

	Корпус выполнен из пластика. 
Оснащен ручкой для переноса коробки.
Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения.
Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. 
	27

	11
	Контейнеры медицинские 0,1л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, крышка. 
	99

	12
	Контейнеры медицинские 0,5л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	156

	16
	Контейнеры медицинские 6,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.
	86

	17
	Контейнеры медицинские 10,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.  
	258



