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Заместитель главного врача
по медицинской части
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ С.С. Галицкая
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание
Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Раствор антикоагулянта цитрата натрия 4%

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.59.630

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Продукты и препараты химические, используемые в фармакологии или хирургии

	Необходимое количество и единица измерения
	144 шт.

	Срок поставки
	4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Стерильность: стерильно
Содержание: раствор антикоагулянта цитрата натрия 4%
Упаковка: пакет free flex
Совместимость: система острой терапии Мультифильтрат
Товар: новый
Объем: 1,5 л

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Раствор диализирующий Ci-Ca

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.59.630

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Продукты и препараты химические, используемые в фармакологии или хирургии

	Необходимое количество и единица измерения
	288 шт.

	Срок поставки
	4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
диализат: диализат Ci-Ca K2/K4, 5л двухкамерный пакет, использование смешанных растворов до 48 ч.

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Мультифильтрат-набор Ci-Ca CVVHD1000

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Состав набора: UltraFlux AV1000S гемофильтр, стерилизованный паром площадь поверхности 1,8 М2; мультифильтрат Ci-Ca кассета: предварительно собранная кассета с артериальной, венозной и фильтратной системами и интегрированными магистралями цитрата и кальция; диализатная система Мультифильтрат: диализатная система с интегрированным нагревательным пакетом
Товар: новый



				
Составители:

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)_______________ Баньковский А.А.
