|  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  | Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске |  |  |  |  |  |  |  |
| Код объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование здания, сооружения |  |  | Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр здания, сооружения |  |  | 548 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на |  |  | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 |  | Стоимость | 1165.303 |  | тысяч белорусских рублей |  |  |
|  |  |  | (дата разработки) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов |  | Единица измерения | Стоимость единицы измерения / всего, белорусских рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель) | транcпорт | общая стоимость |
|  |  |  |  | Количество |  | всего | в т.ч. зарпл. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ж Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П0 | ВОДОВОД №1 (212 м.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЕИНРР-193147443.002.2025.9 (83.83 / 45.82) | Монтаж и демонтаж оборудования, машин и механизмов при диаметре восстанавливаемого трубопровода свыше 1000 до 1100 мм (единица измерения - 1 процесс) |  | ПРОЦЕСС | 392,96 | 1 811,54 | 64,84 | 9,26 | 0,73 | 2 214,49 |
|  |  |  |  | 1 | 392,96 | 1 811,54 | 64,84 | 9,26 | 0,73 | 2 214,49 |
| 3. | ЕИНРР-193147443.002.2025.15 (83.83 / 45.82) | Подключение и отключение оборудования, машин и механизмов, осуществляемые при выполнении работ по введению в востанавливаемый трубопровод диаметр свыше 800 до 1100 мм защитной оболочки (прелайнера), введению и полимеризации рукава |  | ПРОЦЕСС | 415,01 | 330,10 | 45,14 |  |  | 745,11 |
|  |  |  |  | 1 | 415,01 | 330,10 | 45,14 |  |  | 745,11 |
| 4. | ЕИНРР-193147443.002-2025.19 (83.83 / 45.82) | Введение в восстанавливаемый трубопровод диаметром свыше 800 до 1100 мм защитной оболочки (прелайнера) |  | 100 М ТР | 196,06 | 465,18 |  |  |  | 661,24 |
|  |  |  |  | 2,12 | 415,65 | 986,18 |  |  |  | 1 401,83 |
| 5. | 1/10-160-П113-0000/500 | Защитная оболочка () марки |  | М |  |  |  | 20,09 | 1,60 | 21,69 |
|  |  |  |  | 233,2 |  |  |  | 4 684,99 | 373,12 | 5 058,11 |
| 6. | ЕИНРР-193147443.002-2025.29 (83.83 / 45.82) | Введение в восстанавливаемый трубопровод диаметром свыше 1000 до 1100 мягкого рукава под давлением воды с последующим нагревом воды и рукава для побуждения полимеризации компаунда с последующим охлаждением (затвердевание рукава) |  | 100 М ТР | 4 580,05 | 41 041,35 | 229,21 | 139,20 |  | 45 760,60 |
|  |  |  |  | 2,12 | 9 709,71 | 87 007,66 | 485,93 | 295,10 |  | 97 012,47 |
| 7. | 1/10-П300/500 | Рукав (ремонтный полимерный материал марки ) |  | М |  |  |  | 4 125,49 | 327,56 | 4 453,05 |
|  |  |  |  | 233,2 |  |  |  | 962 064,27 | 76 386,99 | 1 038 451,26 |
| 8. | ЕИНРР-193147443.002-2025.41 (83.83 / 45.82) | Гидравлические испытания восстановленного трубопровода диаметром свыше 1000 ДО 1100 мм |  | 100 М тр | 611,21 | 786,86 | 195,12 | 137,90 |  | 1 535,97 |
|  |  |  |  | 2,12 | 1 295,77 | 1 668,14 | 413,65 | 292,35 |  | 3 256,26 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты: |  |  | 12 229 | 91 804 | 1 010 | 967 346 | 76 761 | 1 148 140 |
|  |  | ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 11 098 |
|  |  | Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6 066 |
|  |  | ИТОГО по ПТМ: |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 303 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей |  |  |  |  |  |  |  | 723,27 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 55,28 |
|  |  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете: |  |  | 12 229 | 91 804 | 1 010 | 967 346 | 76 761 | 1 148 140 |
|  |  |  | ВСЕГО, в том числе.................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 1 165 303 |
|  |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  | 1 165 303 |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 12 229 |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 91 804 |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 1 010 |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объект Здание 548 Смета 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 967 346 |
|  |  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 76 761 |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  | 11 098 |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 6 066 |
|  |  |  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО............................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ..................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО......................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 723,27 |
|  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  | 55,28 |
|  |  |  | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т ................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта |  |  |  |  |  | Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах на |  |  |  |  |  | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 г. | Цены |  | без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | % К-т |  |  | Стоимость работ и затрат |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,27 |  |  |
|  |  |  |  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,28 |  |  |
|  |  |  |  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,55 |  |  |
|  |  |  |  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 229,10 |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 91 803,62 |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 009,56 |  |  |
|  |  |  |  | Mатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 345,97 |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 345,97 |  |  |
|  |  |  |  | . материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 76 760,84 |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 760,84 |  |  |
|  |  |  |  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИTOГO прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148 139,53 |  |  |
| 2 |  |  |  | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 097,97 |  |  |
| 3 |  |  |  | Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 065,95 |  |  |
| 4 |  |  |  | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Зимние удорожания |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 303,45 |  |  |
| 6 |  |  |  | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 192,66 |  |  |
|  |  |  |  | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 4 501,14 |  |  |
|  |  |  |  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pазъездной характер работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  | 691,52 |  |  |
|  |  |  |  | Hепредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 17 957,71 |  |  |
| 7 |  |  |  | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
|  |  |  |  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
| 8 |  |  |  | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
| 11 |  |  |  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
|  |  |  |  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188 453,82 |  |  |
|  |  | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 237 690,76 |  |
|  |  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 426 144,58 |  |
|  |  | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445 468,84 |  |
|  |  | Сметная стоимость прочих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 684,42 |  |
|  |  | . средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 807,66 |  |
|  |  | в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта (ордера, исполнительная съемка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 429,36 |  |
|  |  | . НДС 20% на прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,40 |  |
|  |  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 472 153,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| График производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Ремонт участка канализационного напорного водовода №1 КНС - 3 по ул.Пулихова - ул.Серафимовича в г.Минске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц составления сметной документации |  |  | СЕHТЯБРЬ 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Месяц начала производства работ |  |  | СЕHТЯБРЬ 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Месяц окончания производства работ |  |  | ОКТЯБРЬ 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Количество дней производства работ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость подрядных работ на дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составления сметной документации |  |  | 1188453,82 руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость подрядных работ на дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начала производства работ |  |  | 1188453,82 руб. |  |  |  |  |  |  |
| Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Количест-во дней производ-ства работ | Прогноз-ный индекс | Коэффици-ент, учиты-вающий применение прогнозных индексов | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налог при УСН | НДС | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2026 СЕHТЯБРЬ | 594 226,91 | 10 | 1,0090 | 1,0090 | 599 574,95 |  | 119 914,99 | 119 914,99 | 719 489,94 |
| 2026 ОКТЯБРЬ | 594 226,91 | 10 | 1,0090 | 1,0181 | 604 982,42 |  | 120 996,48 | 120 996,48 | 725 978,90 |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене | 1 188 453,82 | 20 |  |  | 1 204 557,37 |  | 240 911,47 | 240 911,47 | 1 445 468,84 |
| Сумма прописью: Один миллион четыреста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят восемь руб. 84 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |