ГродМТ 566/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Датчик чреспищеводный

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Датчик чреспищеводный | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Внутриполостной.

2.2. Совместимый с аппаратом ультразвуковым диагностическим Consona N9T высокого класса.

2.3. Угол сканирования 90°.

2.4. Глубина сканирования не менее 200 мм, не более 400 мм.

2.5. Пропускная способность 2.3 – 7.2 МГц.

2.6. Физическая сканирующая поверхность 14 мм * 12 мм.