ГродМТ 456/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ширма медицинская | 1.Представляет собой разборный металлический каркас с применением полимерного покрытия, закрепляемый на каркасе, экран выполненный из ПВХ пластины, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, предусмотрены соединительные элементы. 2.Ширина – не менее 700 мм 3.Высота – не менее 1600 мм. 4. Опоры | 156 шт. |