Приложение №1	
		
 Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ В Г.П. РОССОНЫ. 	
Код объекта 	156.25.3	
Наименование здания, сооружения	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ - ТП	
Шифр здания, сооружения	12	
Комплект чертежей	ЭП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1202
на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТП.
Составлена в ценах на	1 ДЕКАБРЯ 2025	Стоимость  364.009   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж4-20 МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	
4	Е7-88-3
(78.64 / 70.75) 	МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СКАТНОЙ КРЫШЕЙ, МОЩНОСТЬ 40-630 КВА, РАЗМЕР 6100 Х 3000 ММ  	ПОДСТАНЦИЯ	248.36	456.21	67.60	0.81	0.11	705.49	
			1	248.36
	456.21
	67.60	0.81 
 	0.11	705.49 	
ИТОГО прямые затраты:	 248	 456	 68	 1	 0	 705	
ОХР и ОПР	248	
Плановая прибыль	 224	
Итого по ПТМ	 1178	
Затраты труда рабочих-строителей	 18.74	
Затраты труда машинистов	 3.38	
Ж4-20 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ	
5	Ц8-62-1
(38.44 / 37.3) 	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА ДО 1 Т  	ШТ.	328.08	119.68	39.03	27.12	2.06	476.94	
			2	656.16
	239.36
	78.06	54.24 
 	4.12	953.88 	
6	С6023-ТП1
 Оборуд.заказ	БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2БКТПБ-2Х160-10/0,4-У1  	КОМПЛ				345 324.94	6 906.50	352 231.44	
			1	
	
		345324.94 
 	6906.50	352231.44 	
ИТОГО прямые затраты:	 656	 239	 78	 345379	 6911	 353185	
ОХР и ОПР	282	
Плановая прибыль	 274	
Итого по ПТМ	 353741	
Затраты труда рабочих-строителей	 44.00	
Затраты труда машинистов	 4.56	
Ж3-60-52 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)	
7	П0
 	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)  								

		 
 		 	
8	Ц8-573-4
(38.44 / 37.3) 	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ  	ШТ.	36.04	23.79	6.21	3.67	0.51	64.01	
			1	36.04
	23.79
	6.21	3.67 
 	0.51	64.01 	
9	С15625-СКУД
 Оборуд.заказ	ШКАФ СКУД  	ШТ				3 960.00	79.20	4 039.20	
			1		
		3960.00 
 	79.20	4039.20 	
ИТОГО прямые затраты:	 36	 24	 6	 3964	 80	 4103	
ОХР и ОПР	16	
Плановая прибыль	 16	
Итого по ПТМ	 4135	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.37	
Затраты труда машинистов	 0.40	
Ж3-60-52 КАБЕЛИ ДО 35 КВ	
10	Ц8-148-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ  	100 М КАБЕЛЯ	172.09	65.45	15.06	39.64	2.47	279.65	
			0.49	84.32
	32.07
	7.38	19.42 
 	1.21	137.02 	
11	5/10-10-10-10-1/14
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  	1000 М				2 569.51	147.23	2 716.74	
			0.005	
	
		12.85 
 	0.74	13.59 	
12	5/10-10-70-4-2/734
 	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ И ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75 ММ2  	1000 М				2 220.00	127.21	2 347.21	
			0.045	
	
		99.90 
 	5.72	105.62 	
ИТОГО прямые затраты:	 84	 32	 7	 132	 8	 256	
ОХР и ОПР	55	
Плановая прибыль	 37	
Итого по ПТМ	 348	
Затраты труда рабочих-строителей	 5.65	
Затраты труда машинистов	 0.43	
Ж3-40-51 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА	
13	П0
 	ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА  								

		 
 		 	
14	Ц8-471-4
(59.57 / 40.54) 	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 16 ММ Кф 	10 ШТ.	370.88	96.97	17.46	619.42	45.92	1 133.19	
			0.3	111.26
	29.09
К1=3	5.24	185.83 
 К1=3	13.78	339.96 	
15	Ц8-472-2
(59.57 / 40.54) 	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ2  	100 М	247.55	44.44	8.56	450.49	32.23	774.71	
			0.4	99.02
	17.78
	3.42	180.20 
 	12.89	309.89 	
16	Ц8-472-8
(59.57 / 40.54) 	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ  	100 М	299.75	46.79	4.45	408.64	27.48	782.66	
			0.5	149.88
	23.40
	2.23	204.32 
 	13.74	391.34 	
17	П0
 	МАТЕРИАЛЫ  								

		 
 		 	
18	5/20-30-1-2/С514-16302-49Н	НАКОНЕЧНИК  	ШТ.				24.12	1.38	25.50	
			3	
	
		72.36 
 	4.14	76.50 	
19	5/20-30-1-5/С552-507-МС	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  	ШТ.				15.30	0.88	16.18	
			30	
	
		459.00 
 	26.40	485.40 	
20	5/20-30-2/С552-601-Д322	ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВЫЙ N32210  	1000 ШТ.				2 182.47	125.06	2 307.53	
			0.008	
	
		17.46 
 	1.00	18.46 	
21	5/20-30-2/С552-601-Д341	ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ЧЕРЕПИЦУ N34101  	1000 ШТ.				3 769.71	216.00	3 985.71	
			0.025	
	
		94.24 
 	5.40	99.64 	
22	5/20-30-2/С552-601-З557	ЗАЖИМ N55757  	1000 ШТ.				2 901.69	166.27	3 067.96	
			0.006	
	
		17.41 
 	1.00	18.41 	
23	5/20-30-2/С552-601-Д311	ДЕРЖАТЕЛЬ N31120  	1000 ШТ.				2 175.27	124.64	2 299.91	
			0.004	
	
		8.70 
 	0.50	9.20 	
24	5/20-30-2/С552-601-З551	ЗАЖИМ ПОЛОСА-ПРУТ N55114  	1000 ШТ.				2 765.28	158.45	2 923.73	
			0.002	
	
		5.53 
 	0.32	5.85 	
ИТОГО прямые затраты:	 360	 70	 11	 1245	 79	 1755	
ОХР и ОПР	221	
Плановая прибыль	 150	
Итого по ПТМ	 2126	
Затраты труда рабочих-строителей	 24.15	
Затраты труда машинистов	 0.64	
Ж3-60-52 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	
25	П0
 	ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  								

		 
 		 	
26	Ц8-524-9
(59.57 / 40.54) 	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ТОК ДО 400А  	ШТ.	98.11	2.82	0.68	61.92	4.33	167.18	
			1	98.11
	2.82
	0.68	61.92 
 	4.33	167.18 	
27	5/30-30-1-2/С514-500-ЯРП	ЯЩИК СИЛОВОЙ ТИПА ЯРП-400  	ШТ.				649.41	37.21	686.62	
			1	
	
		649.41 
 	37.21	686.62 	
ИТОГО прямые затраты:	 98	 3	 1	 711	 42	 854	
ОХР и ОПР	59	
Плановая прибыль	 40	
Итого по ПТМ	 953	
Затраты труда рабочих-строителей	 6.39	
Затраты труда машинистов	 0.04	
Ж3-60-52 КАБЕЛИ ДО 35 КВ	
28	Ц8-148-6
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 13 КГ  	100 М КАБЕЛЯ	633.94	597.58	182.15	39.64	2.47	1 273.63	
			0.049	31.06
	29.28
	8.93	1.94 
 	0.12	62.40 	
29	5/10-10-20-2/47
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 4Х150-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ  	1000 М				266 760.00	15 285.35	282 045.35	
			0.005	
	
		1333.80 
 	76.43	1410.23 	
30	5/60-20-5/С552-504-67-КВС	КЛЕММА СИЛОВАЯ КВС 35-150  	ШТ.				14.81	0.85	15.66	
			1	
	
		14.81 
 	0.85	15.66 	
ИТОГО прямые затраты:	 31	 29	 9	 1351	 77	 1488	
ОХР и ОПР	24	
Плановая прибыль	 16	
Итого по ПТМ	 1528	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.08	
Затраты труда машинистов	 0.52	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 1514	 854	 180	 352783	 7196	 362347	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 364009	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 7739	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 1514	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 854	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 180	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 3498	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 211	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 905	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 757	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….	 349285	
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………	 6986	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 103.38	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 9.97	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………		

Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ В Г.П. РОССОНЫ. 	
Код объекта 	156.25.3	
Наименование здания, сооружения	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ - ТП	
Шифр здания, сооружения	12	
Комплект чертежей	АСКУ.ЭП 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1203
на АВТОМАТИЗИРОВАННА СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Составлена в ценах на	1 ДЕКАБРЯ 2025	Стоимость  2.246   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж3-60-62 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	
4	Ц8-573-4
(59.57 / 40.54) 	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ  	ШТ.	36.04	23.79	6.21	3.67	0.51	64.01	
			1	36.04
	23.79
	6.21	3.67 
 	0.51	64.01 	
5	Ц11-30-1
(38.44 / 37.3) 	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ /КОММУНИКАТОР  	ШТ.	6.69					6.69	
			1	6.69

 		6.69 	
6	С0403-2021-К
 Оборуд.заказ	КОММУНИКАТОР 3G RS-485 В КОМПЛЕКТЕ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ И АНТЕННОЙ  	ШТ				420.00	8.40	428.40	
			1	
	
		420.00 
 	8.40	428.40 	
ИТОГО прямые затраты:	 43	 24	 6	 424	 9	 499	
ОХР и ОПР	28	
Плановая прибыль	 20	
Итого по ПТМ	 546	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.81	
Затраты труда машинистов	 0.40	
Ж3-60-62 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	
7	Ц8-525-1
(59.57 / 40.54) 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, ТОК ДО 25А  	ШТ.	33.26	1.40	0.17	28.28	1.78	64.72	
			1	33.26
	1.40
	0.17	28.28 
 	1.78	64.72 	
8	5/20-30-1-1/1
 	НАКОНЕЧНИК ТА 16-8-5,4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 5,4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ  	ШТ.				0.61	0.03	0.64	
			3.1	
	
		1.89 
 	0.09	1.98 	
ИТОГО прямые затраты:	 33	 1	 0	 30	 2	 67	
ОХР и ОПР	20	
Плановая прибыль	 14	
Итого по ПТМ	 100	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.23	
Затраты труда машинистов	 0.01	
Ж3-60-62 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	
9	Ц8-591-1102
(59.57 / 40.54) 	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА НА ТОК ДО 10А С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ  	100 ШТ.	893.08	13.64	4.45	1.62	0.23	908.57	
			0.04	35.72
	0.55
	0.18	0.06 
 	0.01	36.34 	
10	П0
 	МАТЕРИАЛЫ  								

		 
 		 	
11	5/30-30-4-7/С514-16730-Г	ШКАФ РАЗМЕРЫ ЩМП-3-036 УХЛ3  	ШТ.				367.56	21.06	388.62	
			1	
	
		367.56 
 	21.06	388.62 	
12	5/30-30-4-1-4/С551-12100-Ф	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1Р 10А  	ШТ.				8.98	0.51	9.49	
			1	
	
		8.98 
 	0.51	9.49 	
13	5/30-30-4-1-2-1/14	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-254  	ШТ.				3.43	0.20	3.63	
			4	
	
		13.72 
 	0.80	14.52 	
14	5/10-10-80-999/С101-999-5008Г	ШНУР СЕТЕВОЙ 0,8М  	ШТ				7.68	0.44	8.12	
			1	
	
		7.68 
 	0.44	8.12 	
ИТОГО прямые затраты:	 36	 1	 0	 398	 23	 457	
ОХР и ОПР	21	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 493	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.35	
Затраты труда машинистов	 0.01	
Ж3-60-61 СЕТИ	
15	Ц8-912-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  	100 М	200.89	28.74	8.41	13.20	1.78	244.61	
			0.33	66.29
	9.48
	2.78	4.36 
 	0.59	80.72 	
16	5/20-30-3/20
 	СКОБА К 142 У2  	10 ШТ.				8.99	0.52	9.51	
			0.33	
	
		2.97 
 	0.17	3.14 	
17	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  	100 ШТ.				4.70	0.27	4.97	
			0.2112	
	
		0.99 
 	0.06	1.05 	
18	Ц8-911-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)  	100 М	326.57	31.96	8.41	16.56	1.04	376.13	
			0.559	182.55
	17.87
	4.70	9.26 
 	0.58	210.26 	
19	5/20-30-3/С552-1230-Ф	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ  	100 ШТ.				198.70	11.39	210.09	
			0.7267	
	
		144.40 
 	8.28	152.68 	
20	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  	100 ШТ.				4.70	0.27	4.97	
			0.35776	
	
		1.68 
 	0.10	1.78 	
ИТОГО прямые затраты:	 249	 27	 7	 164	 10	 450	
ОХР и ОПР	153	
Плановая прибыль	 104	
Итого по ПТМ	 706	
Затраты труда рабочих-строителей	 18.50	
Затраты труда машинистов	 0.46	
Ж3-60-61 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ	
21	Ц8-904-1
(59.57 / 40.54) 	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  	100 М	465.85	15.72	0.35	756.68	53.18	1 291.43	
			0.15	69.88
	2.36
	0.05	113.50 
 	7.98	193.72 	
22	П0
 	МАТЕРИАЛЫ  								

		 
 		 	
23	5/10-10-10-10-1/14
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  	1000 М				2 569.51	147.23	2 716.74	
			0.006	
	
		15.42 
 	0.88	16.30 	
24	5/10-10-80-7/С505-1951-4Ф	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА МАРКИ КВПЭФНГ(А)-LS С ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ  ИЗ  ПОЛИЭТИЛЕНА ОБОЛОЧКА ПВХ СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,52 ММ2  	1000 М				2 332.09	133.63	2 465.72	
			0.04	
	
		93.28 
 	5.35	98.63 	
25	5/20-20-3-2/3
 	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ  	М				1.34	0.09	1.43	
			15.15	
	
		20.30 
 	1.36	21.66 	
ИТОГО прямые затраты:	 70	 2	 0	 243	 16	 330	
ОХР и ОПР	42	
Плановая прибыль	 28	
Итого по ПТМ	 400	
Затраты труда рабочих-строителей	 5.53	
Затраты труда машинистов		
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 430	 55	 14	 1258	 59	 1803	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 2246	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 1818	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 430	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 55	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 14	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 838	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 51	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 263	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 180	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….	 420	
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………	 8	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 31.42	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 0.88	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………