Приложение №5
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ

Объект	156.25.3.  ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ В Г.П. РОССОНЫ. 	
	(наименование,  адрес)	

Смета составлена в ценах на	1 ДЕКАБРЯ 2025 г.	Цены	с НДС		
	(дата разработки)		(вид цены)		
			
Цена одного чел-часа	14.47	руб.	

 номер	Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда, чел.час	Стоимость, руб.	
пп	по см.					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего	
Cмета: 1. 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭП	
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ	
1.		1	П0
	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  				0.00
		0.00
	
2.		2	П0
	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  				0.00
		0.00
	
3.		3	П0
	База текущих цен (вариант A)  				0.00
		0.00
	
4.		4	Ц1-3-51
(41.24 / 15.88)	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ  	ШТ.	15	2.53	37.95
	57.08	856.20
	
ИТОГО заработная плата по разделу	856.20	
	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ	
5.		5	Ц1-3-81
(41.24 / 15.88)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ  	ШТ.	4	3.98	15.92
	89.8	359.20
	
ИТОГО заработная плата по разделу	359.20	
	
ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ	
6.		6	Ц1-12-212
(41.24 / 15.88)	ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ  	ИСПЫТАНИЕ	14	1.47	20.58
	35.44	496.16
	
ИТОГО заработная плата по разделу	496.16	
	
ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ	
7.		7	Ц1-2-2
(41.24 / 15.88)	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,32 МВА  	ШТ.	2	2.94	5.88
	73.87	147.74
	
ИТОГО заработная плата по разделу	147.74	
	
ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ	
8.		8	Ц1-12-101
(41.24 / 15.88)	ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ  	ИСПЫТАНИЕ	2	1.39	2.78
	30.13	60.26
	
ИТОГО заработная плата по разделу	60.26	
	
ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ	
9.		9	Ц1-2-1
(41.24 / 15.88)	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ  	ШТ.	2	1.69	3.38
	42.46	84.92
	
ИТОГО заработная плата по разделу	84.92	
	
ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ	
10.		10	Ц1-12-101
(41.24 / 15.88)	ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ  	ИСПЫТАНИЕ	2	1.39	2.78
	30.13	60.26
	
ИТОГО заработная плата по разделу	60.26	
	
ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ  ШИН	
11.		11	Ц1-12-201
(41.24 / 15.88)	ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ  СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН  НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ  	ИСПЫТАНИЕ	3	4.1	12.30
	83.13	249.39
	
ИТОГО заработная плата по разделу	249.39	
	
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	
12.		12	Ц1-11-281
(41.24 / 15.88)	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ  И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ Кф 	ЛИНИЯ	6	0.2	1.56
К1=1.3	5.38	32.28
	
ИТОГО заработная плата по разделу	32.28	
	
ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ	
13.		13	Ц1-11-242
(41.24 / 15.88)	ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ  	ФАЗИРОВКА	2	1.02	2.04
	21.11	42.22
	
ИТОГО заработная плата по разделу	42.22	
	
ДУГОВАЯ ЗАЩИТА СЕКЦИЙ	
14.		14	Ц1-4-631
(41.24 / 15.88)	ДУГОВАЯ ЗАЩИТА СЕКЦИЙ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КРУ)  	КОМПЛ.	2	24.84	49.68
	611.04	1222.08
	
ИТОГО заработная плата по разделу	1222.08	
	
ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ	
15.		15	Ц1-11-241
(41.24 / 15.88)	ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ  	ФАЗИРОВКА	2	0.42	0.84
	8.69	17.38
	
ИТОГО заработная плата по разделу	17.38	
	
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ	
16.		16	Ц1-2-171
(41.24 / 15.88)	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ  	ШТ.	12	0.63	7.56
	15.19	182.28
	
ИТОГО заработная плата по разделу	182.28	
	
ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ	
17.		17	Ц1-10-111
(41.24 / 15.88)	ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ  	ФИДЕР	3	1.69	5.07
	39.16	117.48
	
ИТОГО заработная плата по разделу	117.48	
	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ	
18.		18	Ц1-3-20
(41.24 / 15.88)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1600 А  	ШТ.	10	6.51	65.10
	117.9	1179.00
	
ИТОГО заработная плата по разделу	1179.00	
	
СХЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ	
19.		19	Ц1-6-221
(41.24 / 15.88)	СХЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ ТРЕХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА С УСТРОЙСТВОМ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ  	СХЕМА	1	2.7	2.70
	48.9	48.90
	
ИТОГО заработная плата по разделу	48.90	
	
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	
20.		20	Ц1-11-111
(41.24 / 15.88)	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  	100 ТОЧЕК	0.47	8.76	4.12
	181.26	85.19
	
ИТОГО заработная плата по разделу	85.19	
	
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
21.		21	Ц1-11-102
(41.24 / 15.88)	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М  	ИЗМЕРЕНИЕ	1	1.02	1.02
	21.11	21.11
	
ИТОГО заработная плата по разделу	21.11	
	
УСТРОЙСТВО АВР	
22.		22	Ц1-5-151
(41.24 / 15.88)	УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  	УСТРОЙСТВО	1	12.21	12.21
	298.22	298.22
	
ИТОГО заработная плата по разделу	298.22	
	
ИТОГО заработная плата по смете	5560.27	
	
ВСЕГО заработная плата 	5560.27	

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 ДЕКАБРЯ 2025	в ценах месяца выполнения работ
ДЕКАБРЬ 2026 	
	
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ДЕКАБРЯ 2025 – ДЕКАБРЬ 2026  составляет 1.12570731	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		253,47	253,47	
 	Заработная плата	0,8	4 448,22	5 007,39	
 2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,8	1 834,46	2 065,06	
 3	Плановая прибыль	0,8	706,39	795,19	
 	ИTOГO пусконаладочных работ:		6 989,07	7 867,64	
 6	Прочие затраты, в том числе:		1 512,39	1 702,51	
 	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 512,39	1 702,51	
 	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
 7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		8 501,46	9 570,15	
 	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,95			
 	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-425,07	-478,51	
 	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		8 076,39	9 091,64	
 8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности				
 	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
 9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		8 076,39	9 091,64	
 11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		8 076,39	1,12570731	
 12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			9 091,65	
 14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		8 076,39	9 091,65	
 16	Итого объем работ для налогообложения		8 076,39	9 091,65	
 18	HДC, ставка, %				
 	ВСЕГО выполнено работ		8 076,39	9 091,65	
 					
 20	Сумма прописью Девять тысяч девяносто один руб. 65 коп.