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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
[bookmark: _Hlk231997714]
Лот 2 Расходные материалы для автоматических биохимических анализаторов AU480 (Beckman Coulter, США)

[bookmark: _Hlk231994963]1.Состав (комплектация): 
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Пробирки для образцов
	шт.
	2 000



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 

	1.
	Пробирки для образцов
	Для применения на анализаторе AU 480 BeckmanCoulter


2. *Поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором AU480 (Beckman Coulter). В целях подтверждения возможности обеспечения данных гарантий претендент должен:
2.1. Взять на себя обязательства по: наладке товаров; обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товаров; обеспечению проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы заказчика на предмет получения корректных результатов лабораторных исследований проб биологического материала человека (в случае возникновения претензий по качеству и совместимости товаров);возмещению расходов на восстановление инструментального компонента в аналитической лабораторно-диагностической системе, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных товаров с анализатором (заключение о причине выхода из строя дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).
2.1. Представить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения специалистами претендента на право вмешательства в работу инструментальной и программной части анализаторов AU480 в целях наладки товаров, обучения лиц эксплуатации товаров на анализаторе, обеспечения проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы.


