УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_03_»_сентября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское лабораторное оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское лабораторное оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Термошейкер для планшетов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.800 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) оборудования:

1.1 термошейкер - 1 шт.

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Назначение | Термошейкер предназначен для перемешивания стандартных 96-луночных планшетов в режиме термостатирования |
| 2.2 | Диапазон регулирования температуры | +5°С выше комнатной tо С. ... +60°С |
| 2.3 | Шаг установки температуры | 0,1°С |
| 2.4 | Стабильность температуры | ±0,1°С |
| 2.5 | Равномерность распределения температуры при 37°С | ±0,25°С |
| 2.6 | Дисплей | ЖК |
| 2.7 | Цифровая установка времени | 1 мин - 96 ч (шаг 1 мин) |
| 2.8 | Кол-во планшет на платформе | Не менее 4 шт. |
| 2.9 | Диапазон регулирования скорости | 300-1100 об/мин (шаг 10 об/мин) |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                       Ю.В.Сергиенко