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Заявка на закупку
Медицинское лабораторное оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское лабораторное оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:                                                                            
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термошейкер для планшетов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) оборудования: 
1.1 термошейкер - 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Назначение
	Термошейкер предназначен для перемешивания стандартных 96-луночных планшетов в режиме термостатирования

	2.2
	Диапазон регулирования температуры
	+5°С выше комнатной tо С. ... +60°С

	2.3
	Шаг установки температуры
	0,1°С

	2.4
	Стабильность температуры
	±0,1°С

	2.5
	Равномерность распределения температуры при 37°С
	±0,25°С

	2.6
	Дисплей
	ЖК

	2.7
	Цифровая установка времени
	1 мин - 96 ч (шаг 1 мин)

	2.8
	Кол-во планшет на платформе
	Не менее 4 шт.

	2.9
	Диапазон регулирования скорости
	300-1100 об/мин (шаг 10 об/мин)


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                       Ю.В.Сергиенко
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