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ГродМТ 316/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для микробиологического анализатора Vitek 2 - compact
	№ п/п.
	Наименование описание
	Вид упаковки
	Кол-во, в тестах

	1. 
	Карты для идентификации грамотрицательных палочек: Vitek 2 GN (или аналог)
	1 набор 20 т.
	2 920

	2. 
	Карты для идентификации грамположительных кокков: Vitek 2 GP (или аналог)
	1 набор 20 т.
	2 560

	3. 
	Карты для идентификации дрожжей: Vitek 2 YST (или аналог)
	1 набор 20 т.
	280

	4. 
	Карты для идентификации нейсерий и гемофилов:Vitek 2 NH (или аналог)
	1 набор 20 т.
	120

	5. 
	Карты для идентификации анаэробов: Vitek 2 ANC (или аналог)
	1 набор 20 т.
	100

	6. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-GN81(или аналог)
	1 набор 20 т.
	180

	7. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-GN91 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	180

	8. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek 2 AST-GP67 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	960

	9. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek 2 AST-P592 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	40

	10. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek 2 AST-P580 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	1 000

	11. 
	Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-N332 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	300

	12. 
	Карты для определения чувствительности стрептококков к антибиотикам: Vitek 2™ AST-ST03 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	220

	13. 
	Карты для определения чувствительности грибов к антибиотикам: AST-YS08 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	260

	14. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-XN20 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	960

	15. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-XN21(или аналог) 
	1 набор 20 т.
	100

	16. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-N417 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	300

	17. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek 2 AST-N458 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	300

	18. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательных палочек: Vitek 2 AST-N427 (или аналог)
	1 набор 20 т.
	160

	19. 
	Карты для идентификации грамотрицательных палочек коринобактерий CBC (или аналог)
	1 набор 20 т.
	20

	20. 
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательных палочек: Vitek 2 AST-N430 (или аналог) 
	1 набор 20 т.
	60


