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Заявка на закупку 
Расходные изделия для лаборатории
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные изделия для лаборатории;   
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                           Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кюветы для анализатора биохимического BS-300

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Размер ячейки кюветы – 5 мм × 6 мм × 25мм (длина оптического пути – 5 мм) 

1.2.Кюветы (реакционные ячейки) скреплены в сегменты по 10 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	313000 шт. (кювет)           

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	412746,84 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878


                          Лот №2 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кюветы для анализатора биохимического BS-200

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Кюветы (реакционные ячейки) скреплены в сегменты по 10 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390   

	Объем (количество)
	72000 шт. (кювет)                 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	94944,96 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297


                         Лот №3 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кюветы для анализатора биохимического BS-330

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Кюветы (реакционные ячейки) скреплены в сегменты по 10 шт.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390   

	Объем (количество)
	17000 шт.  (кювет)                

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22417,56 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат.ООТ                                                О.С.Сарнавская                                                                      
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