УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований (колоночный метод) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 885969,10 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить измерение следующих параметров: исследования групп крови по системе АВ0 и RhD-принадлежности |  |  |
| 1.1.1 | Исследования группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения наличия антигена D | исследования | 14100 |
| 1.1.2 | Исследования группы крови по системе АВ0 и определения наличия антигена D для новорожденных с одновременной постановкой прямого антиглобулинового теста | исследования | 3700 |
| 1.1.3 | Определение антигенов систем Rh и Kell | исследования | 11000 |
| 1.2 | Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител | исследования | 24200 |
| 1.3 | Контрольный материал в количестве, позволяющем проводить ежедневный контроль качества в течение 24 месяцев работы | комплект | Для указанного количества исследований |
| 1.4 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 в течение 24 месяцев работы | комплект | Для указанного количества исследований |

2. Показатели (характеристики):

2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на оборудовании производства Ortho-Clinical Diagnostics. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (в количестве 8 единиц).

| 2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Ротор центрифуги должен иметь вместимость не менее 10 карт/кассет при одномоментной загрузке |
| 2.2.2 | Центрифуга должна иметь индикатор скорости вращения |
| 2.2.3 | Центрифуга должна иметь индикатор времени центрифугирования |
| 2.2.4 | Центрифуга должна иметь возможность экстренной остановки |
| 2.2.5 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.6* | Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация): Anti-A (ABO1) / Anti-B (ABO2) / Anti-D (Anti-RH1) / Control / Reverse Diluent Anti-A (Anti-ABO1) / Anti-B (Anti-ABO2) / Anti-A,B (Anti-ABO3) / Anti-D (Anti-RH1) / Control / Anti-IgG) Anti-C / Anti-E / Anti-c / Anti-e / Anti-K / Control (Anti-IgG; -C3d; Polyspecific) |
| 2.2.7* | Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости) |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.

2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская