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Заявка на закупку
Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для проведения иммуногематологических исследований (колоночный метод)  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	885969,10 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить измерение следующих параметров: исследования групп крови по системе АВ0 и RhD-принадлежности 
	
	

	1.1.1
	Исследования группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения наличия антигена D
	исследования
	14100

	1.1.2
	Исследования группы крови по системе АВ0 и определения наличия антигена D для новорожденных с одновременной постановкой прямого антиглобулинового теста
	исследования
	3700

	1.1.3
	Определение антигенов систем Rh и Kell
	исследования
	11000

	1.2
	Расходные материалы (карта/кассета), позволяющие проводить определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител
	исследования
	24200

	1.3
	Контрольный материал в количестве, позволяющем проводить ежедневный контроль качества в течение 24 месяцев работы
	комплект
	Для указанного количества исследований

	1.4
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 в течение 24 месяцев работы
	комплект
	Для указанного количества исследований 



2. Показатели (характеристики):
2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на оборудовании производства Ortho-Clinical Diagnostics. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (в количестве 8 единиц).

	2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.2.1
	Ротор центрифуги должен иметь вместимость не менее 10 карт/кассет при одномоментной загрузке

	2.2.2
	Центрифуга должна иметь индикатор скорости вращения

	2.2.3
	Центрифуга должна иметь индикатор времени центрифугирования

	2.2.4
	Центрифуга должна иметь возможность экстренной остановки

	2.2.5
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.2.6*
	Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация):
Anti-A (ABO1) /  Anti-B (ABO2) / Anti-D (Anti-RH1) / Control / Reverse Diluent
Anti-A (Anti-ABO1) /  Anti-B (Anti-ABO2) / Anti-A,B (Anti-ABO3) / Anti-D (Anti-RH1) / Control / Anti-IgG)
Anti-C / Anti-E / Anti-c / Anti-e / Anti-K / Control
(Anti-IgG; -C3d; Polyspecific)

	2.2.7*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости)



2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.
2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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