ГродМТ 582/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1, 5

	№ лота
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во шт.

	1.1
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,25л
	1. Применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т.д.)
Особенности эксплуатации и преимущества:
2. Должны обеспечивать бесконтактный сбор острого инструментария за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнера.  
3. Емкость для сбора острого инструментария гарантирует полную герметичность при транспортировке.

	500

	1.2
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,5л
	
	6 695

	5
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 5 – 6 л
	
	138



3

