Утверждаю Ректор УО ВГАВМ ____________О.С. Горлова «03» сентября 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки – наименование товара: Автоматическая установка для отгонки по Кьельдалю – 1шт.

- Код товара по ОКРБ 26.51.53.800 – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие.

- Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

Автоматическая установка для дистилляции по Кьельдалю предназначена для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водяным паром различных веществ, например спиртов и летучих кислот.

### Технические характеристики:

| # 3.1 Диапазон задания объема реагента, мл | # 0…200 |
| --- | --- |
| # 3.2. Диапазон задания времен реакции и дистилляции, мин | # 0…60 |
| # 3.4. Диапазон задания мощности пара, % | # 20…100 |
| # 3.5. Среднее время дистилляции образца, мин | # 2…4 |
| # 3.6. Потребление воды на охлаждение, л/мин | # 5 |
| 3.7. Потребляемая мощность от сети В | 220-230 |

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5.  Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка до склада Покупателя транспортом и за счет поставщика. Включить: установку прибора на рабочем месте и ознакомить персонал с принципом работы прибора.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный (гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию).

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации;

Заведующий кафедрой кормления

с.-х. животных им. проф. В.Ф. Лемеша                                       А.М. Синцерова

Согласовано

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко

проректор по учебной работе - декан

факультета повышения квалификации

и переподготовки кадров