Приложение 1
Спецификация
	№
лота
	Наименование товара
	Кол-во
	ЕИ
	Технические характеристики, возможность предоставления аналогичных товаров,
комплектность закупаемого товара


	Полимир

	1
	Поз.1 Вибрационный сигнализатор уровня (позиция LS-18/1, LS-___)
	2
	К-т
	Приложение №1.1
 (поз.1)

(поз.2)

(поз.3)

(поз.4-8)


	
	Поз.2 Вибрационные сигнализаторы уровня (позиция LS-102/1, LS-102/2)
	2 
	К-т
	

	
	Поз.3 Вибрационный сигнализатор уровня  (позиция LS-126, LS-126/1)
	2
	К-т
	

	
	Поз.4 Вибрационный сигнализатор уровня ( позиция LSA-5)
	1
	К-т
	

	
	Поз.5 Вибрационный сигнализатор уровня ( позиция LSA-6, резерв)
	2
	К-т
	

	
	Поз.6 Вибрационный сигнализатор уровня ( позиция LSA-7)
	1
	К-т
	

	
	Поз.7 Вибрационный сигнализатор уровня ( позиция LSA-8, резерв)
	2
	К-т
	

	
	Поз.8 Вибрационный сигнализатор уровня ( позиция LSA-9)
	1
	К-т
	

	2
	Рефлекс-радарные уровнемеры (позиции LIT__,LIT__) 
	2
	К-т
	Приложение №1.2


	Нафтан

	3
	Поз.1.Сигнализатор уровня поплавковый (среда:масло)
	1
	шт
	Приложение №1.3
(поз.1)
(поз.2)
(поз.3)
(поз.4)
(поз.5)
(поз.6)

	
	[bookmark: _GoBack]Поз.2.Сигнализатор уровня ультразвуковой (позиции LA-23/1, LA-23/2, резерв)
	3
	шт
	

	
	Поз.3.Вибрационный сигнализатор уровня (фланцевый)
	1 
	шт
	

	
	Поз.4.Поплавковый сигнализатор уровня
	2
	шт
	

	
	Поз.5.Сигнализатор уровня
	2
	шт
	

	
	Поз.6.Сигнализатор уровня раздела фаз
	1
	шт
	

	4
	Датчик уровня микроимпульсный
	1
	шт
	Приложение №1.4


	5
	Волноводно-радарный уровнемер
	1
	К-т
	Приложение №1.5


	6
	Уровнемер буйковый 
	1 
	к-т
	Приложение №1.6


	7
	Гидростатический датчик уровня
	1
	шт
	Приложение №1.7


	8
	Уровнемер с выносным измерительным элементом
	4
	К-т
	Приложение №1.8



                                                                               

Приложения №1.1-№1.8.
Допускается предоставление аналогов по техническим характеристикам не хуже заявленных.

