УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ С.С. Галицкая

«3» сентября 2026 г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

электронного аукциона № 136 - 2026

на закупку: Установки обеззараживания и деструкции медицинских отходов

I. ПРИГЛАШЕНИЕ

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

| Вид процедуры государственной закупки | Электронный аукцион |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование | Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь |  |
| Место нахождения | 223052, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи |  |
| Учетный номер плательщика | 100750231 |  |
| Сведения об электронном аукционе |  |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 14.09.2026 |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 56 225,00 бел. руб. (BYN) |  |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | Участникам необходимо предоставить: - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) страны регистрации (предоставляется во II разделе аукционных документов) В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе ч.3 подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования 1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Соответствие требованию подтверждается: - для участников, являющимися резидентами, - путем проверки ЗАКАЗЧИКОМ таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; - для участников, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты. 2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. 3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано с заказчиком. 4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. 5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки. 6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика, за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. 8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. 10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частями 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 11. Отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника (по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.). В случаях, установленных законодательными актами, допускается совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей при соблюдении условий, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Отсутствие или недостаточность сведений дает право заказчику отклонить предложение участника. |  |
| Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору | не требуется |  |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |  |
| Лот № 1 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Установка обеззараживания и деструкции медицинских отходов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.12.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные |
| Объем (количество) |  | 1 шт |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | В течении 2026 года |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | склад Государственного учреждения «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 56 225,00 бел. руб. (BYN) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | республиканский бюджет |
| II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | в соответствии с техническим заданием на закупку (прилагается) |

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе: допуск участников производится согласно п. 1 и 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее - постановление № 206). Закупаемый товар по лоту №1 включен в приложение 1 постановления N 206.

В первом разделе предложения участника должна быть указана страна происхождения товара и предоставлены подтверждающие документы.

Документом, подтверждающим страну происхождения товаров, происходящих из Республики Беларусь, является один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее - сертификат о происхождении товара формы СТ-1), или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами (далее -  сертификат продукции собственного производства), или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 (далее - выписка из евразийского реестра), или ее копия.,

- акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия.

Для подтверждения страны происхождения товара из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь один из следующих документов:

- сертификат о происхождении товара формы СТ-1 или его копию;

- выписка из евразийского реестра или его копию.

Для подтверждения страны происхождения товара, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза:

- выписка из евразийского реестра или его копия.

В случае предложения двумя и более участниками товара, страной происхождения которого является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация, и соответствия их предложений требованиям аукционных документов, предложение участника с товаром происходящим из иных государств отклоняется.

В случае если подано менее двух предложений о поставке товара, происходящего из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, либо они не соответствуют требованиям аукционных документов, условия допуска на основании постановления № 206 не применяются и предложения всех участников рассматриваются на общих основаниях.

IV. Порядок формирования цены предложения: конечная цена предложения участника включает в себя стоимость товаров (работ, услуг), предлагаемых участником, в том числе налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы (транспортировка, страхование и т.д.), уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем. Цена предложения должна быть сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора: белорусский рубль (BYN).

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: не устанавливается, так как закупаемый товар (работа, услуга) не включен в Перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок которых проводятся с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 3 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг). Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют на общих основаниях.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки: настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон № 419–З),  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 года № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 395), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок».

VIII. Условия применения преференциальной поправки: преференциальная поправка применяется в соответствии с подп.1.5, 1.6 п.1 постановления № 395.

Закупаемый товар по лоту №1 включен в приложение № 1-3 к постановлению № 395, к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере 25 %.

Участники, имеющие право на применение преференциальной поправки, должны в первом разделе своего предложения:

- заявить о своем праве на применение преференциальной поправки (проставить соответствующую «галочку» на ЭТП);

- представить документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки.

В случае, если участником (участниками) сделано заявление, но не предоставлены подтверждающие документы на применение преференциальной поправки, то к цене предложения такого участника (участников) не будет применена преференциальная поправка.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере      25 %, являются:

- документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 % списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли (не менее 20 %) оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за 3 календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения ;

- сертификат продукции собственного производства или его копию.

Преференциальная поправка не применяется в отношении:

части товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью);

товаров (работ, услуг), приобретаемых в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 21 Закон № 419–З.

IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки: предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер; информацию о том, что товар является новым (товар, который не были в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь

Первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

Сведения, содержащиеся в спецификации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь, либо в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республике Беларусь.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

РАЗДЕЛ I

| Сведения об электронном аукционе |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (частях (лотах) предложения) |  |
| Часть (лот) № ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы первого раздела предложения |  |
| 1. Спецификация (по форме, согласно приложения № 1 к аукционным документам); 2. Копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение. 2.1. При подаче предложения на медицинские изделия, находящиеся в процедуре государственной регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье на медицинское изделие в Республике Беларусь на дату подачи предложения, которые зарегистрированы в Российской Федерации и (или) находятся в обращении на территории Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и (или) государств – членов Европейского союза, участнику закупки необходимо включить в свое предложение следующие документы: - копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации медицинского изделия и (или) документов, разрешающих обращение медицинского изделия в США и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в КНР). Для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований, предоставление перечисленных документов не требуется; - копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий, внесению изменений в регистрационное досье на медицинские изделия, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; - копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате); - письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки. 2.2. При подаче предложения на медицинские изделия, с истекшим сроком действия регистрационного удостоверения, ввезенных в Республику Беларусь и произведенных (изготовленных) в Республике Беларусь в период действия такого удостоверения, участник предоставляет следующие документы: - регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, действовавшее на момент ввоза или производства (изготовления) медицинских изделий; - документы, подтверждающие срок годности предлагаемых медицинских изделий, обеспечивающие их соответствие техническому заданию; - документы, подтверждающие ввоз в Республику Беларусь или производство (изготовление) в Республике Беларусь медицинских изделий, в период действия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 3. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами - документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров товара, содержащегося в предложении участника, на русском языке (при необходимости с визуальным представлением), а именно: описание, инструкции и другие документы изготовителя товара. 4. Таблицу соответствия предлагаемого товара предъявляемым требованиям (по форме, согласно приложению 2 к аукционным документам), с указанием (ссылкой) на соответствующий раздел (страницу) подтверждающего документа, позволяющий оценить его соответствие требованиям аукционных документов. 5. Документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки. 6. Документы, подтверждающие страну происхождения товара. 7. Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь*. 8. Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя*. 9. Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения*. |  |

*Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Комиссия осуществляет рассмотрение первых разделов предложений на их соответствие требованиям аукционных документов не более десяти рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений.

РАЗДЕЛ II

| Сведения об участнике |  |
| --- | --- |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Документы второго раздела предложения |  |
| Наименование документа(ов): - заявление подтверждающее соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.2 ст.16 Закон № 419–З и дополнительным требованиям, установленным ч.3 подп.1.7 п.1 постановления № 395 *; - представление которых установлено аукционными документами. |  |

*Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

XI. Участие в государственных закупках аффилированных лиц: юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений ст. 16-1 Закона № 419-З не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет госзакупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенным к торгам. Данное требование касается только участника-победителя. После того как участника выберут победителем, он должен информировать заказчика:

- либо о том, что все участники (а если предмет госзакупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами;

- либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним.

Информировать нужно не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Для этого необходимо подать заявление по форме, установленной регламентом оператора ЭТП. Оператор ЭТП размещает такое заявление в открытом доступе на ЭТП.

При непредставлении информации не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя, либо предоставлении недостоверной информации о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список в соответствии со статьей 17 Закона 419-З.

В случае, если в срок не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя, участник-победитель предоставил информацию о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, либо не предоставил вышеуказанную информацию, комиссия выбирает участника-победителя, сделавшего предпоследнюю ставку, либо  процедура государственной закупки в целом или в отношении отдельных частей (лотов) признается несостоявшейся. Комиссия не позднее 8 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя оформляет протокол признания процедуры государственной закупки несостоявшейся с соответствующим обоснованием такого решения. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.

XII. Договор: 	неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота).

Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить заказчику по электронной почте zakupki@vip-clinic.by заполненный проект договора (по форме согласно прилагаемому образцу) в электронной форме (в формате docx.).

Приложение 1

к аукционным документам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _______ лот №__________

| № позиции согласно техническому заданию на закупку | Наименование позиции согласно техническому заданию на закупку | Наименование товара, предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению Министерства здравоохранения Республики Беларусь | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь и срок его действия | Наименование, товарный знак и географическое указание производителя (изготовителя) товара (при наличии), страна происхождения товара | Предлагаемое количество товара (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Насос инфузионный шприцевой | Насосы инфузионные шприцевые Aitecs с принадлежностями: насос SEP-10S Plus | С35 | ИМ.- 7.453600 до 01.01.2025 | B.Braun Melsungen AG, ГЕРМАНИЯ | 5 шт. |

Гарантийный срок______________________________________________________________________

Подтверждаем, что предлагаемый товар является новым (товар, который не были в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Комплектность товара, произведенного одним изготовителем, оформляется в листе технической комплектации, который должен содержать наименование производителя, наименование модели товара, являющегося составными частями комплекта, их количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии). Комплектация товара должна быть подтверждена технической документацией изготовителя на русском языке.

Приложение 2

к аукционным документам

ТАБЛИЦА

соответствия предлагаемого товара предъявляемым требованиям

Номер процедуры: _______    лот №____                                                                                           Стр._____ из ______

| № позиции согласно техническому заданию на закупку | Наименование позиции согласно техническому заданию на закупку | Соответствует/ не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| 5.1 Состав (комплектация): |  |  |  |
| 5.2 Технические требования: |  |  |  |
| 6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: |  |  |  |
| 6.1 | Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |  |  |
| 6.2 | В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников, работы (услуги) по техническому обслуживанию товара в период гарантийного срока его эксплуатации с соблюдением требований постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |  |  |
| 6.3 | Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |
| 6.4 | Комплектация товара должна быть подтверждена технической документацией изготовителя на русском языке. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке. |  |  |

*Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям технического задания на закупку.

В случае, если техническим заданием на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта технического задания на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство».