Приложение № 1


Спецификация № 1 по закупке пожарных стволов
для ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»


	№ лота
	Наименование продукции, технические характеристики, соответствие стандартам
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лафетный ствол универсальный стационарный ЛС-С60У или аналог. ТР ЕАЭС 043/2017
	шт
	7 

	2
	Ствол лафетный стационарный ЛС-С60. ТР ЕАЭС 043/2017
	шт
	20 

	3
	Ствол лафетный комбинированный СПК-С20. ТР ЕАЭС 043/2017
	шт
	5 

	4
	Ствол ручной пожарный РСК-50. ТР ЕАЭС 043/2017
	шт
	2 

	5
	Ствол пожарный лафетный ЛС-С20 ТР ЕАЭС 043/2017
	шт
	5 
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