Приложение № 1

Спецификация № 1 по закупке пожарных стволов

для ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»

| № лота | Наименование продукции, технические характеристики, соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лафетный ствол универсальный стационарный ЛС-С60У или аналог. ТР ЕАЭС 043/2017 | шт | 7 |
| 2 | Ствол лафетный стационарный ЛС-С60. ТР ЕАЭС 043/2017 | шт | 20 |
| 3 | Ствол лафетный комбинированный СПК-С20. ТР ЕАЭС 043/2017 | шт | 5 |
| 4 | Ствол ручной пожарный РСК-50. ТР ЕАЭС 043/2017 | шт | 2 |
| 5 | Ствол пожарный лафетный ЛС-С20 ТР ЕАЭС 043/2017 | шт | 5 |