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Техническое задание
на закупку пластин и мешков для уростом

Лот 1. Пластины, мешки для уростом
1. Соcтав и комплектация:
	№ п.п.
	Наименование
	Кол-во штук

	1. 
	Пластины с двойным адгезивом (диаметр фланца 60 мм, вырезаемое отверстие 10-45 мм)
	1200

	2. 
	Уростомные мешки (размер фланца 60 мм)
	2400


2. Технические требования:

2.1. Система должна иметь ушки для крепления пояса и быть двухкомпонентной:
· клеящаяся пластина, изготовленная из гипоаллергенных материалов;
2.2. съемный прозрачный мешок, крепящийся к пластине изготовленный из материала, обеспечивающего изоляцию от запахов в течение не менее 2-3 суток.
2.3. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 5-ти суток.
2.4. Мешок для уростом должен быть оснащен антирефлюксным клапаном, предотвращающим обратный заброс мочи в уростому, а также сливным клапаном.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
Врач-уролог (заведующий)

кабинета стомийной помощи
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