Приложение № 1 

Лот № 1. Рефлектор лобный оториноларингологический - 2 комплекта
Закупка осуществляется в рамках реализации объекта строительства: «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства» - без номера позиции по ПСД.	

[bookmark: _GoBack]1. Состав одного комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Рефлектор лобный оториноларингологический
	1 шт.

	1.2
	Защитная крышка
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования к рефлектору

	2.1
	Лента для фиксации на голове - жесткая

	2.2
	Диаметр зеркала -100-105 мм

	2.3
	Регулировка охвата головы


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 
3.1.  Гарантийный срок соответствует гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте (инструкции по эксплуатации) медицинского изделия.

