Приложение № 1

Лот № 1. Рефлектор лобный оториноларингологический - 2 комплекта

Закупка осуществляется в рамках реализации объекта строительства: «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства» - без номера позиции по ПСД.

1. Состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рефлектор лобный оториноларингологический | 1 шт. |
| 1.2 | Защитная крышка | 1 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Технические требования к рефлектору |
| --- | --- |
| 2.1 | Лента для фиксации на голове - жесткая |
| 2.2 | Диаметр зеркала -100-105 мм |
| 2.3 | Регулировка охвата головы |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.  Гарантийный срок соответствует гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте (инструкции по эксплуатации) медицинского изделия.