Лот №515 Тест-системы для выявления ДНК вируса гепатита В возбудителя парентеральных гепатитов в плазме, методом ПЦР

с учетом результатов в режиме «реального времени»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В (качественный вариант исследования) в плазме с учетом результатов в режиме «реального времени» | исследование | 600 |
| 2 | Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В (количественный вариант исследования) с учетом результатов в режиме «реального времени» | исследование | 1000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК вируса гепатита В;

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.4. тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).

2.5. претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.6. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.7. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).

2.8. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

2.9. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для качественного варианта тест-систем не более 10 МЕ/мл.

2.10.аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для количественного варианта тест-систем не более 15 МЕ/мл. Линейный диапазон 100 -100 000 000 МЕ\мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №516 Тест-система для выявления РНК  вируса гепатита С возбудителя парентеральных гепатитов в плазме, методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С в плазме, (качественный вариант исследования) методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени» | исследование | 1400 |
| 2 | Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С (количественный вариант исследования) в клиническом материале методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени» | исследование | 1400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить РНК вируса гепатита С;

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.4. тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).

2.5. претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.6. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.7. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).

2.8. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

2.9. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для качественного варианта тест-систем не более 15 МЕ/мл.

2.10. аналитическая чувствительность (предел обнаружения)для количественного обнаружения тест-систем не более 15 МЕ/мл. Линейный диапазон 100 -100 000 000 МЕ\мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№517 Тест-системы для выявления  и дифференциации генотипов РНК вируса гепатита методом ПЦР с учетом  результатов в режиме «реального времени»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления и дифференциации генотипов РНК вируса гепатита С | исследование | 800 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить генотип вируса гепатита С;

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.3 .претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.4. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.5. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).

2.6. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

2.7. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) – не более 500 МЕ/мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№518 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, синовиальной жидкости, слюна, мочи, отделяемое  коньюнктивы) методом ПЦР в режиме реального времени

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления ДНК цитомегаловируса в клиническом материале (ликвор, плазма ,слюна, моча, отделяемое коньюнктивы) качественный вариант исследования | исследование | 2500 |
| 2 | Тест-система для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа в клиническом материале (плазма, ликвор, слюна, моча, отделяемое коньюнктивы) качественный вариант исследования | исследование | 2000 |
| 3 | Тест-система для выявления ДНК к вирусу Эпштейн-Барра в клиническом материале (плазма, ликвор, слюна, моча, отделяемое коньюнктивы) качественный вариант исследования | исследование | 2500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.3.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.4. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.5. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК из ликвора и плазмы, слюны, мочи, отделяемого из коньюнктивы, амплификации, набор стандартов и контролей).

2.6 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).

2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№519 Тест-системы для проведения рееакции амплификиции ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, моче, слюне, отделяемом конюнктивы) методом ПЦР в режиме реального времени

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления ДНК цитомегаловируса в клиническом материале | тест | 1000 |
| 2 | Тест-система для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа в клиническом материале | тест | 1000 |
| 3 | Тест-система для выявления ДНК к вирусу Эпштейн-Барра в клиническом материале | тест | 1000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, моче, слюне, отделяемом конюнктивы

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.3 наличие комплекта только для проведения реакции амплификации (без наборов для выделения), набор контролей (положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец ).

2.4. Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;

2.5. Клинический материал - ликвор, плазма, мочи, слюны, отделяемого конюнктивы.

2.6 Качественный вариант исследования

2.7.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.8. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.9. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№520 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе,синовиальной жидкости) методом ПЦР в режиме реального времени

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса в клиническом материале (ликвор, плазма, слюна, моча). | исследование | 600 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить и количественно определить ДНК цитомегаловируса в клиническом материале (ликвор, плазма ,слюна, моча, ).

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).

2.4.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.5. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.6. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК из ликвора и плазмы, слюны, мочи, отделяемого из коньюнктивы, амплификации, набор стандартов и контролей).

2.7 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).

2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№521 Тест-системы для выявления ДНК ВК вируса (ВКV)  в клиническом материале  методом ПЦР в режиме реального времени.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления и количественного определения ДНК палиомовирусов: ВК вируса ( ВКV) и JC вируса(JCV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно -флуоресцентной детекцией. | исследование | 600 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК ВК вируса (ВКV)  в клиническом материале  методом ПЦР в режиме реального

2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96 (Bio-Rad).

2.4.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;

2.5. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;

2.6. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, набор стандартов и контролей).

2.7 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).

2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№522 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Тест-система для выявления вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Выявление вирусов: Human enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Parvovirus B19(B19V), Human adenovirus (AdV), Mumps virus (MV). | исследование | 400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке Parvovirus B19 (B19V), Human adenovirus (AdV), Mumps virus (MV), Human enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV) в СМЖ.

2.2 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).

2.3 Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов.

2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).

2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).

2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;

2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).

2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.

2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.

2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).

2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№523 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Тест-система для выявления ДНК Neisseria meningitidis \Haemophilus influenza\Streptococcus pneumonia\ Streptococcus agalactiae(GBS) \Listeria monocytogenes\Escherichia coli K1 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. | исследование | 400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке Haemophilus influenza, Neisseria meningitides, Streptococcus pneumonia, Streptococcus agalactiae (GBS), Listeria monocytogenes, E. Coli K1 в спинномозговой жидкости (СМЖ).

2.2 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).

2.3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов.

2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).

2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).

2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;

2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).

2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.

2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.

2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).

2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№524 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Тест-система для выявления : вируса простого герпеса 1-го типа (HSV 1), вируса простого герпеса 2 -го типа (HSV 2), вирус ветряной оспы\опоясывающего герпеса(VZV), вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) , вируса герпеса человека 6-го типа (ННV 6), , вируса герпеса человека 7-го типа (ННV 7), методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. | исследование | 400 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке HSV 1, HSV 2, VZV, EBV, CMV, HHV 6, HHV 7 в СМЖ.

2.2. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).

2.3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов.

2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).

2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).

2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;

2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).

2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.

2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.

2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).

2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№525 Тест-системы для выделения ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале методом ПЦР в режиме

реального времени к автоматической станции пробоподготовки MicrolabSTARlet

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene Q. (набор полной комплектации,включая пластик) | исследование | 2000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Набор полной комплектации (реагенты и расходные материалы) для выделения ДНК\РНК из плазмы \сыворотки   методом магнитной сорбции с помощью автоматич еской станции для пробоподготовки  Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene 3000 и Rotor-Gene Q.

2.2. Наличие адаптации к автоматической станции пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet

2.3. Набор должен включать все необходимые реагенты на 400 выделений из 1 мл биологических жидкостей (плазмы , сыворотки, ликвора), с последующим раскапыванием в ПЦР-пробирки для проведения амплификации, а также необходимые расходные материалы для работы на ней, а именно :наконечники на 1мл, наконечники на 0,3мл, 48-луночные планшеты для экстракции из 1 мл, 96-луночные планшеты для экстракции из 0,2мл и функции повторного использования наконечников, пробирки для амплификаторов роторного типа Rotor-Gene 3000 и Rotor-Gene Q.

2.4. Объем плазмы для выделения ДНК /РНК  -  100-1000 мкл

2.5. Поставщик должен предоставить параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№526 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале методом ПЦР в режиме

реального времени к автоматической станции пробоподготовки  MicrolabSTARlet

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (качественный вариант исследования) | исследования | 300 |
| 2 | Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (количественный вариант исследования) | исследования | 500 |
| 3 | Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только амплификационная часть (качественный вариант исследования) | исследования | 700 |
| 4 | Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только амплификационная часть (количественный вариант исследования) | исследования | 700 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (качественный вариант исследования) | 1. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ), 2.Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только .мплификационная часть (качественный вариант исследования),совместима с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene Q. 3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;) 4. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы 5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования. 6. Аналитическая чувствительность тест-систем при выделении из 1 мл не более 10 МЕ/мл . |
| 2.2 | Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (количественный вариант исследования) | 1. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ), 2.Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только .мплификационная часть количественный вариант исследования),совместима с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene Q. 3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;) 4. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы 5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования. 6. Наличие инструкции на русском языке. 7. Линейный диапазон измерений тест- системы при выделении из 1 мл не выше 15–100 000 000 МЕ/мл. |
| 2.3 | Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только амплификационная часть (качественный вариант исследования) | 1.Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ) 2.Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только ОТ-амплификационная часть (качественный вариант исследования), совместимый с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene Q. 2. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;) 3. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы 4. Реакция обратной транскрипции и амплификации РНК ВГС должна проходить в одной пробирке 5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования. 6. Аналитическая чувствительность тест-систем при выделении из 1 мл не более 15 МЕ/мл . |
| 2.4 | Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только амплификационная часть (количественный вариант исследования) | 1.Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ) 2. Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только ОТ-амплификационная часть (количественный вариант исследовани), совместимый с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene Q. 3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия; 4. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории набором для выделения из 1 мл плазмы/сыворотки крови Магно-сорб 1000 для гарантии аналитической чувствительности для качественного варианта исследования тест-систем при выделении из 1 мл не более 10 МЕ/мл для ВГВ и ВГС. 5.Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы 6. Реакция обратной транскрипции и амплификации РНК ВГС должна проходить в одной пробирке 7. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования. 8. Диапазон измерений тест- системы при выделении из 1 мл не ниже 30–100 000 000 МЕ/мл. |

2.5 Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ);

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№528 Комплект реагентов для очистки (экстракции) ДНК\РНК  в клиническом материале (мазки ,соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов ,а также биологических жидкостей ( слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка ,ликвор, плевральной ,синовиальной, БАЛ), фекалий. проб из ОСОЧ)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реагентов для очистки (экстракции) ДНК\РНК в клиническом материале (мазки , соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов ,а также биологических жидкостей (слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка ,ликвор, плевральной, синовиальной, БАЛ), фекалий, проб из ОСОЧ) для последующего исследования методами ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе с детекцией результатов в режиме реального времени. | исследование | 500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 возможность экстракции в биологическом  материале (мазки ,соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов, а также биологических жидкостей ( слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка, ликвор, плевральной, синовиальной, БАЛ), фекалий, проб из ОСОЧ) ) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).

2.2 в предложении необходимо предоставить инструкции по применению на русском языке

2.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

Лот№529 Гемолитик-реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке  клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемолитик-реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови) | флаконов | 10 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке  клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)

2.2. для клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)

2.3. из расчета 1флакон - 100мл (100 тестов).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем