УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

для работы по ГО и МР

С.С. Малышко

«_____» сентябрь 2026 г.

# Техническое задание

на расходные материалы для отделения реанимации

Лот 1 краник трёхходовой

1. Состав и комплектация:

| № пп | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## краник трёхходовой | 5000 | Шт. |

2. Технические требования:

2.1. Соединение адаптировано к инфузионным системам: винтовое соединение и наличие трехходового краника;

2.2. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов;

2.3. Переключатель в трехходовых краниках должен фиксировать клапан;

2.4. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий

отделением анестезиологии и реанимации) (хир)				Н.В.Кулешов