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Лот 1 краник трёхходовой
1. Состав и комплектация:
	№ пп
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	краник трёхходовой
	5000
	Шт.


2. Технические требования:
2.1. Соединение адаптировано к инфузионным системам: винтовое соединение и наличие трехходового краника; 
2.2. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов; 
2.3. Переключатель в трехходовых краниках должен фиксировать клапан; 
2.4. Стерильно, индивидуальная упаковка.
 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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