## ЛС-1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт оконных и дверных заполнений учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница", по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73, ул. Клумова, 5а
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.09.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 37 319.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.005, прочие = 0.9902, База НРР 2022г.
| Ж | ВХОДНАЯ ГРУППА (УЛ. КЛУМОВА, 5А)
1 | Е15-215-4 | ДЕМОНТАЖ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ В ВИТРАЖАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,0 М2 | 100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ | 839.33 | 85.72 | 27.78 |  |  | 925.05 | 47.09 | 1.35
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.065 | 54.56 | 5.57 | 1.81 |  |  | 60.13 | 3.06 | 0.09
2 | Е9-45-1 | РЕМОНТ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН С ДВОЙНЫМ ИЛИ ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 5638.02 | 956.89 | 203.47 | 296.76 | 22.63 | 6914.3 | 322.56 | 10.13
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.023 | 129.67 | 22.01 | 4.68 | 6.83 | 0.52 | 159.03 | 7.42 | 0.23
3 | 1-ВИТР | РЕМКОМПЛЕКТ ВИТРАЖА | ШТ |  |  |  | 780 |  | 780
|  |  | 1 |  |  |  | 780 |  | 780
4 | Е15-215-4 | УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ В ВИТРАЖАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,0 М2 | 100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ | 2797.75 | 285.74 | 92.59 | 54.02 | 4.29 | 3141.8 | 156.97 | 4.51
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.032 | 89.53 | 9.14 | 2.96 | 1.73 | 0.14 | 100.54 | 5.02 | 0.14
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 274 | 37 | 9 | 789 | 1 | 1101 | 15.5 | 0.46
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 203
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 148
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1452
| Ж | ОКОННЫЕ БЛОКИ (УЛ. УБОРЕВИЧА, 73)
5 | Е12-134-6 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ | 100 М | 298.81 | 5.39 |  |  |  | 304.2 | 18.95
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 80.68 | 1.46 |  |  |  | 82.14 | 5.12
6 | Е15-65-1 | ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1176.01 | 11.53 | 7.82 |  |  | 1187.54 | 73.46 | 0.54
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2565 | 301.65 | 2.96 | 2.01 |  |  | 304.61 | 18.84 | 0.14
7 | Е10-280-1 | ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100 М | 195.31 | 0.11 |  |  |  | 195.42 | 13.39
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 52.73 | 0.03 |  |  |  | 52.76 | 3.62
8 | Е10-100-3 | ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2 | 100 М2 | 668.69 | 2.08 |  |  |  | 670.77 | 39.43
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.594 | 397.2 | 1.24 |  |  |  | 398.44 | 23.42
9 | Е10-100-3 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2 | 100 М2 | 2228.95 | 6.92 |  | 3.96 | 0.32 | 2240.15 | 131.42
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.594 | 1324 | 4.11 |  | 2.35 | 0.19 | 1330.65 | 78.06
10 | 1/10-170-10/155 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ | ШТ. |  |  |  | 4.79 | 0.38 | 5.17
|  |  | 6 |  |  |  | 28.74 | 2.28 | 31.02
11 | 1/10-240-30-45/13 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152 | 1000 ШТ. |  |  |  | 379 | 30.09 | 409.09
|  |  | 0.213 |  |  |  | 80.73 | 6.41 | 87.14
12 | 2/40-10-10-137/41 | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 70 ММ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ, ОП А 1460Х2060 П/О И СП2 Т1 | М2 |  |  |  | 282.19 | 22.41 | 304.6
|  |  | 59.4 |  |  |  | 16762.09 | 1331.15 | 18093.24
13 | Е10-103-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М | 100 М | 246.6 |  |  | 435.16 | 34.53 | 716.29 | 15.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.026 | 253.01 |  |  | 446.47 | 35.43 | 734.91 | 16.05
14 | Е10-280-1 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100 М | 651.03 | 0.36 |  | 523.37 | 41.17 | 1215.93 | 44.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 175.78 | 0.1 |  | 141.31 | 11.12 | 328.31 | 12.05
15 | 2/40-25-5/15 | ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 250 ММ | М |  |  |  | 6.85 | 0.54 | 7.39
|  |  | 27 |  |  |  | 184.95 | 14.58 | 199.53
16 | 2/40-30/15 | НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.41 | 0.03 | 0.44
|  |  | 36 |  |  |  | 14.76 | 1.08 | 15.84
17 | Е12-134-6 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ | 100 М | 996.04 | 17.95 |  | 275.42 | 21.91 | 1311.32 | 63.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 268.93 | 4.85 |  | 74.36 | 5.92 | 354.06 | 17.05
18 | 2/20-100-15/35 | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ | М |  |  |  | 10.72 | 0.61 | 11.33
|  |  | 28.35 |  |  |  | 303.91 | 17.29 | 321.2
19 | 2/10-35/30 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т |  |  |  | 8566.51 | 490 | 9056.51
|  |  | 0.0164 |  |  |  | 140.49 | 8.04 | 148.53
20 | Е15-65-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 3920.04 | 38.42 | 26.06 |  |  | 3958.46 | 244.87 | 1.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2565 | 1005.49 | 9.85 | 6.68 |  |  | 1015.34 | 62.81 | 0.46
21 | 1/10-230-60-45-5/113 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М25, F35 | Т |  |  |  | 241.89 | 19.21 | 261.1
|  |  | 1.76 |  |  |  | 425.73 | 33.81 | 459.54
22 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.94 | 1.17 | 773.74 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2565 | 194.16 | 0.17 | 0.09 | 3.83 | 0.3 | 198.46 | 13.1 | 0.01
23 | 1/10-230-40-40/50 | КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ |  |  |  | 9.23 | 0.73 | 9.96
|  |  | 8.99 |  |  |  | 82.98 | 6.56 | 89.54
24 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 2.7 | 0.21 | 2.91
|  |  | 4.617 |  |  |  | 12.47 | 0.97 | 13.44
25 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 1.46 | 0.12 | 1.58
|  |  | 28.215 |  |  |  | 41.19 | 3.39 | 44.58
26 | Е26-96-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 569.08 | 0.7 | 0.53 | 0.01 |  | 569.79 | 36.08 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.026 | 583.88 | 0.72 | 0.54 | 0.01 |  | 584.61 | 37.02 | 0.04
27 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 1.46 | 0.12 | 1.58
|  |  | 14.77 |  |  |  | 21.56 | 1.77 | 23.33
28 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01
|  |  | 104.65 |  |  |  | 98.37 | 7.33 | 105.7
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 4638 | 25 | 9 | 18866 | 1488 | 25017 | 287.14 | 0.65
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 3895
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2129
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 31041
| Ж | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ (УЛ.УБОРЕВИЧА, 73)
29 | Е9-356-3 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 770.45 | 17.89 |  |  |  | 788.34 | 48.85
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.0294 | 22.65 | 0.53 |  |  |  | 23.18 | 1.44
30 | Е9-356-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2568.17 | 59.63 |  | 129 | 10.33 | 2767.13 | 162.84
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.0294 | 75.5 | 1.75 |  | 3.79 | 0.3 | 81.34 | 4.79
31 | 2/30-40-11/9 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ДОВОДЧИКОМ, ДВ3 А О1 21-11 П (Л П) | М2 |  |  |  | 979.48 | 56.03 | 1035.51
|  |  | 2.94 |  |  |  | 2879.67 | 164.73 | 3044.4
32 | Е10-238-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 465.12 | 36.88 | 748.76 | 16.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0294 | 7.25 |  |  | 13.67 | 1.08 | 22 | 0.5
33 | Е10-244-2 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ | 10 ШТ. | 135.88 | 0.7 |  | 0.71 | 0.06 | 137.35 | 8.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 1.36 | 0.01 |  | 0.01 |  | 1.38 | 0.09
34 | 1/10-250-20-30/10 | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ | ШТ. |  |  |  | 31.27 | 2.48 | 33.75
|  |  | 1 |  |  |  | 31.27 | 2.48 | 33.75
35 | Е26-117-3 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31 | 7.02 |  | 31.96 | 2.54 | 201.83 | 10.99
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 1.6 | 0.07 |  | 0.32 | 0.03 | 2.02 | 0.11
36 | 1/10-250-20-65/20 | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 3.25 | 0.26 | 3.51
|  |  | 1 |  |  |  | 3.25 | 0.26 | 3.51
37 | Ц10-398-15 | ДЕМОНТАЖ ПУЛЬТ СВЯЗИ ПОМОЩНИКА РЕЖИССЕРА, ДО 10 СИГНАЛОВ РЕЖИССЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НА 1 НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ | ШТ. | 77.4 |  |  |  |  | 77.4 | 4.43
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 77.4 |  |  |  |  | 77.4 | 4.43
38 | Ц10-398-15 | ПУЛЬТ СВЯЗИ ПОМОЩНИКА РЕЖИССЕРА, ДО 10 СИГНАЛОВ РЕЖИССЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НА 1 НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ | ШТ. | 257.99 |  |  | 24.34 | 1.33 | 283.66 | 14.76
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 257.99 |  |  | 24.34 | 1.33 | 283.66 | 14.76
39 | 5-552-ЦПУ | ДОМОФОН С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ | КОМПЛ |  |  |  | 768 |  | 768
|  |  | 1 |  |  |  | 768 |  | 768
40 | Ц10-65-3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 10 РАЗЪЕМОВ | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 | 0.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.2 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 | 0.03
41 | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 55 | 2.93 | 57.93
|  |  | 2 |  |  |  | 110 | 5.86 | 115.86
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 444 | 2 |  | 3834 | 176 | 4456 | 26.15
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 198
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 172
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 4826
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 4792 | 40 | 14 | 21796 | 1656 | 28284 | 295.92 | 0.88
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 4029
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 2202
|  | ИТОГО | [6 empty] | 34515
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 228 | 24 | 5 | 791 | 1 | 1044 | 13.65 | 0.23
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 136
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 137
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1317
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 336 |  |  | 902 | 7 | 1245 | 19.22
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 132
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 110
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1487
|  | ИТОГО |  | 5356 | 64 | 19 | 23489 | 1664 | 30573 | 328.79 | 1.11
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4297
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2449
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 37319
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5356*1] | [6 empty] | 1 | 5356
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 328.79
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 1.11
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [64*1] | [6 empty] | 1 | 64
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [19*1] | [6 empty] | 1 | 19
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1664*1] | [6 empty] | 1 | 1664
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 23489
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5356+64+1664+23489] | [7 empty] | 30573
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 23489
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1664-0] | [7 empty] | 1664
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4297*1] | [6 empty] | 1 | 4297
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2449*1] | [6 empty] | 1 | 2449
| ИТОГО [30573+0+0+4297+2449] | [7 empty] | 37319
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37319+0+0+0] | [7 empty] | 37319
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 1828
[((5356+19)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1828+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 1828
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37319+1828+0] | [7 empty] | 39147
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [39147+0] | [7 empty] | 39147
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 39147
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [39147+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [39147-0-0-0] | [7 empty] | 39147
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [39147*1] | [7 empty] | 39147
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 39856
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(39147+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 39856
[39856+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [39856-(0+0+0)] | [7 empty] | 39856
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [39856+0] | [7 empty] | 39856
18 | СУММА НДС [39856*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 7971
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [39856+7971+0] | [7 empty] | 47827
СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК СЕМЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=312 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | сентябрь
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | октябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 2
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.09.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ВХОДНАЯ ГРУППА (УЛ. КЛУМОВА, 5А)
1 | ДЕМОНТАЖ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ В ВИТРАЖАХ |  |  |  | 100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ | 0.065 | Е15-215-4
ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,0 М2
2 | РЕМОНТ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН С ДВОЙНЫМ ИЛИ |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.023 | Е9-45-1
ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ
3 | УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ В ВИТРАЖАХ |  |  |  | 100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ | 0.032 | Е15-215-4
ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,0 М2
Ж ОКОННЫЕ БЛОКИ (УЛ. УБОРЕВИЧА, 73)
4 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ |  |  |  | 100 М | 0.27 | Е12-134-6
КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ
5 | ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0.2565 | Е15-65-1
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
ПО БЕТОНУ И КАМНЮ
6 | ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.27 | Е10-280-1
7 | ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.594 | Е10-100-3
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2
8 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.594 | Е10-100-3
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2
9 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И |  |  |  | 100 М | 1.026 | Е10-103-1
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ
ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М
10 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.27 | Е10-280-1
11 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ |  |  |  | 100 М | 0.27 | Е12-134-6
КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ
12 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0.2565 | Е15-65-1
И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ
13 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 0.2565 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
14 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 1.026 | Е26-96-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
Ж БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
(УЛ.УБОРЕВИЧА, 73)
15 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0294 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
16 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0294 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
17 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0294 | Е10-238-1
КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
18 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ |  |  |  | 10 ШТ. | 0.01 | Е10-244-2
(ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ
19 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.01 | Е26-117-3
20 | ДЕМОНТАЖ ПУЛЬТ СВЯЗИ ПОМОЩНИКА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-398-15
РЕЖИССЕРА, ДО 10 СИГНАЛОВ РЕЖИССЕРСКОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, НА 1 НАПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
21 | ПУЛЬТ СВЯЗИ ПОМОЩНИКА РЕЖИССЕРА, ДО 10 |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-398-15
СИГНАЛОВ РЕЖИССЕРСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НА
1 НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
22 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.2 | Ц10-65-3
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"26" августа 2026г.

## ВР-1
Наименование объекта: Текущий ремонт оконных и дверных заполнений учреждения здравоохранения "10-я
городская клиническая больница", по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73, ул. Клумова, 5а
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: Текущий ремонт оконных и дверных заполнений учреждения
здравоохранения "10-я городская клиническая больница", по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73, ул.
Клумова, 5а
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1
на
Составлена в ценах на |  | 01.09.2026
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-Ч. | 328.79
2 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч. | 1.11
3 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 17.6048 | 0.34 | 5.99
4 | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.23237 | 61.05 | 14.19
5 | М021244 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т | МАШ.-Ч | 0.17581 | 51.89 | 9.12
6 | М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0.040296 | 40.41 | 1.63
7 | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.10109 | 1.27 | 0.13
8 | М030405 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.38526 | 4.7 | 1.81
9 | М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.13248 | 0.57 | 0.08
10 | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.06624 | 0.91 | 0.06
11 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.0987 | 0.88 | 5.37
12 | М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 1.3138 | 8.19 | 10.76
13 | М110903 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л | МАШ.-Ч | 0.036936 | 19.25 | 0.71
14 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.6192 | 21.49 | 13.31
15 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 1.4805 | 0.95 | 1.41
16 | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. | 2 | 55 | 110
17 | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 5e-06 | 33069.27 | 0.17
18 | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 0.1 | 8.69 | 0.87
19 | 2/30-40-11/9 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ДОВОДЧИКОМ, ДВ3 А О1 21-11 П (Л П) | М2 | 2.94 | 979.48 | 2879.67
20 | 2/40-10-10-137/41 | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 70 ММ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ, ОП А 1460Х2060 П/О И СП2 Т1 | М2 | 59.4 | 282.19 | 16762.09
21 | 1/25-400-2/20 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | Т | 1e-05 | 20939.77 | 0.21
22 | 1/10-110-50-5/85 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 2.4e-05 | 660 | 0.02
23 | 1/10-110-50-5/365 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.0432 | 411.22 | 17.76
24 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.00736 | 3.64 | 0.03
25 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 0.013851 | 1.45 | 0.02
26 | 1/10-240-25-35/240 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.00023 | 3.42
27 | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 21.9591 | 6.77 | 148.66
28 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ | 4.617 | 2.7 | 12.47
29 | 1/55-50-25/55 | ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | КГ | 0.00713 | 6.74 | 0.05
30 | 2/10-35/30 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.0164 | 8566.51 | 140.49
31 | 5-552-ЦПУ | ДОМОФОН С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ | КОМПЛ | 1 | 768 | 768
32 | 1/10-110-50-15/225 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА | М3 | 4.4e-05 | 415.15 | 0.02
33 | 1/10-110-50-15/265 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.000176 | 525.26 | 0.09
34 | 1/10-240-30-45/11 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112 | 10 ШТ. | 1.1672 | 2.74 | 3.2
35 | 1/10-240-30-45/13 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152 | 1000 ШТ. | 0.321 | 379 | 121.66
36 | 1/10-240-30-30/210 | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 120 | 1000 ШТ. | 0.00105 | 264 | 0.28
37 | 1/10-240-30-35/20 | ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 Х 50, 10 Х 80 | 1000 ШТ. | 0.14256 | 10.93 | 1.56
38 | 1/10-240-35/36 | ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА | 1000 ШТ. | 0.011672 | 15.42 | 0.18
39 | 1/10-250-20-30/10 | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ | ШТ. | 1 | 31.27 | 31.27
40 | 1/10-260-200/12 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | КГ | 0.00069 | 1.55
41 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.023 | 0.75 | 0.02
42 | 1/10-230-40-40/50 | КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ | 8.99 | 9.23 | 82.98
43 | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.0138 | 5.14 | 0.07
44 | 1/55-50-20/110 | ЛАК ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ХС-76 | Т | 9e-05 | 11916.7 | 1.07
45 | 5/30-40-2/21 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ | КГ | 0.05
46 | 1/10-235-20/772 | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М | М2 | 0.02457 | 2.51 | 0.06
47 | 1/10-235-20/100 | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ | М | 107.73 | 0.67 | 72.18
48 | 1/10-235-20/190 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ | М | 107.73 | 1.1 | 118.5
49 | С999-0000 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | T | 0.052
50 | 2/40-30/15 | НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ | ШТ. | 71.91 | 0.41 | 29.48
51 | 1/10-235-3/83 | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ | 0.01 | 16.72 | 0.17
52 | 2/20-100-15/35 | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ | М | 28.35 | 10.72 | 303.91
53 | 1/10-135-30/70 | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | Л | 16.325 | 15.26 | 249.12
54 | 2/40-25-5/15 | ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 250 ММ | М | 27 | 6.85 | 184.95
55 | 5/50-70-2/6 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 | Т | 0.0001 | 214500 | 21.45
56 | 1/10-260-30-31/1 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.000391 | 2020.48 | 0.79
57 | 1/10-230-50-15/51 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | КГ | 0.00138 | 4.95 | 0.01
58 | 1/10-230-60-45-5/113 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М25, F35 | Т | 1.76 | 241.89 | 425.73
59 | 4/1-4-20-10-10-10/20 | РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5 | М3 | 0.02565
60 | 1-ВИТР | РЕМКОМПЛЕКТ ВИТРАЖА | ШТ | 1 | 780 | 780
61 | 1/10-240-55-20/150 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ | 1000 ШТ. | 0.020896 | 81.44 | 1.7
62 | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 1.0029 | 3.23 | 3.24
63 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.01 | 4.24 | 0.04
64 | 1/10-170-10/155 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ | ШТ. | 6 | 4.79 | 28.74
65 | 1/10-170-10/15 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ. | 0.544 | 1.77 | 0.96
66 | 1/10-170-10/35 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ | ШТ. | 0.028518 | 7.15 | 0.2
67 | 1/10-250-20-65/20 | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ | ШТ. | 1 | 3.25 | 3.25
68 | 5/20-20-3-4/10 | ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ | КГ | 0.04 | 19.43 | 0.78
69 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М | 104.65 | 0.94 | 98.37
70 | 1/10-260-170-4/18 | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 4.5e-05 | 5875.12 | 0.26
71 | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.7695 | 4.96 | 3.82
72 | 1/10-235-25/25 | ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.6669 | 13.25 | 8.84
73 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | 42.985 | 1.46 | 62.76
74 | 1/10-240-55-10/30 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ | Т | 0.000166 | 4800 | 0.8
75 | 1/10-240-55-10/45 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 70 ММ | Т | 0.001325
76 | 1/10-240-55-20/40 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 Х 25 ММ | 1000 ШТ. | 0.0945 | 9.94 | 0.94
77 | 1/10-140-40/30 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 | КГ | 0.7084 | 7.39 | 5.24
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)