| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке        (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Ремонт климатических установок Weger(К4/В4;К6/В6;К7/В7;К8/В8) с заменой 3-х ходовых клапанов смесительных узлов».

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки – 9 880,00 бел. руб. (BYN).

Срок выполнения работ, оказания услуг – 2026 г.

Место, условия выполнения работ, оказания услуг, порядок их оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3)

Порядок оплаты – по факту оказания услуги или предоплата при оказании услуги в течение 5 рабочих дней c момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Источник финансирования – республиканский бюджет.

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных работ, услуг согласно требованиям, указанным в Приложении 1;

2. копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 07.09.2026.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 08.09.2026.

Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 09.09.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение: на 1 листе.

Директор                                                                                             В.В.Ващилин

Левоцкий  396-52-31

Борина   272-78-32

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация, количество, объем):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт климатических установок Weger (К4/В4; К6/В6 К7/В7; К8/В8) с заменой 3-х ходовых клапанов смесительных узлов. | 1усл.ед. |
| Перечень работ: |  |  |
| 1. | Демонтаж старых 3-х ходовых клапанов |  |
| 2. | Установка новых клапанов |  |
| 3. | Пуско-наладочные работы |  |
| Запасные части: |  |  |
| 1. | 3-х ходовые клапаны для смесительных узлов приточных систем вентиляции: - Siemens VXG 44.15-2.5 ( или их аналог) - Siemens VXG 44.15-6.3 ( или их аналог) | 2шт. 2шт. |

2. Требования, предъявляемые к работам (услугам).

2.1. В стоимость предложения должны быть включены: ремонт, запасные части.

2.2. Оплата услуг по факту выполненных работ при предоставлении акта на проведенные работы.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы не менее 1 года.

3.2. Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 1 года с даты ввода товара (запасной части) в эксплуатацию.

# Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                 	Стр._____ из

| № п/п | Наименование медицинской техники | Тип, марка | Кол-во единиц техники | Описание (вид) работ (услуг) | Общая стоимость, с НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы / запасные части |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Кол-во |  |  |  |

Условия оплаты: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Сроки (условия) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Гарантийные обязательства: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).