|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача (по медицинской части) учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _______ Р.Е. Поповицкий «___»__________ 202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований 8 ЗС

ЛОТ № 1 – Реагенты для иммуногематологических исследований

- Состав (комплектация) предмет закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость (Anti-IgG-C3d; polyspecific) | шт. | 500 |
| 1.2. | Кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell (Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control) | шт. | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований, проводимых методом колоночной агглютинации, должны быть совместимы со станцией Ortho Workstation, производства Ortho Clinical Diagnostics:

2.1.1. Anti-IgG-C3d; polyspecific - кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость для определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител;

2.1.2. Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control - кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell;

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Реагенты для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) предмета закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тест-эритроциты (стандартные) для скрининга антиэритроцитарных антител методом колоночной агглютинации, для гелевого метода (3фл по 10 мл) | упак. | 5 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований (выявления антиэритроцитарных антител) методом колоночной агглютинации (для гелевого метода), должны быть совместимы с кассетами BioVue, производства Ortho Clinical Diagnostics.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.  *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.В. Скрипко | врач КЛД (по серологии) КДЛ | __________ |
| 2. | М.В. Хандрико | фельдшер-лаборант КДЛ | __________ |
| 3. | Н.Н. Шутько | фельдшер-лаборант (по серологии) (старший) КДЛ | __________ |