ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов для объекта:

«Текущий ремонт системы медицинского газоснабжения 1-го блока главного корпуса учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73»

- Общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом технических требований (Приложение 1).

Ориентировочная стоимость комплекта материалов, оборудования, разработки технической документации, определена ресурсным методом и составляет 26 567 белорусских рублей 00 копеек.

- Стандарт товаров

Подробное описание технических требований к оборудованию изложено в спецификации (Приложение 1).

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:

- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;

- Соответствие техническим требованиям ТЗ;

- Материалоемкость и срок службы;

- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

- Требования к конкурсной документации

Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:

- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;

- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;

- Руководство пользователя на русском языке;

- Подтверждение проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания.

4. Порядок сдачи-приемки

Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.

Поставку товара допускается производить партиями.

Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.

Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.

5. Объем н сроки, гарантии качества

Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 12.10.2026.

Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Требования к условиям поставки

Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.