УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«01» сентября 2026 г.

Техническое задание

материал упаковочный (мешки в рулонах)

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.42.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Плиты, листы, пленка, фольга и полосы прочие из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой или из продуктов полиприсоединения, слоистые армированные или комбинированные с другими материалами непористые |
| Необходимое количество и единица измерения | 45 рул. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 100 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 рул. |
| Описание предмета закупки | Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев Длина рулона: не менее 70 м Ширина рулона: 100 мм Товар: новый |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 250 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 рул. |
| Описание предмета закупки | Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев Длина рулона: не менее 70 м Ширина рулона: 250 мм Товар: новый |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 300 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 рул. |
| Описание предмета закупки | Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев Длина рулона: не менее 70 м Ширина рулона: 300 мм Товар: новый |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах парами пероксида водорода 75 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 рул. |
| Описание предмета закупки | Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с парами пероксида водорода, имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 12 месяцев Длина рулона: не менее 70 м Ширина рулона: 75 мм Товар: новый |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.42.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Плиты, листы, пленка, фольга и полосы прочие из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой или из продуктов полиприсоединения, слоистые армированные или комбинированные с другими материалами непористые |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 рул. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Материал: двухслойный прозрачный материал, состоящий из слоя полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом 200 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 рул. |
| Описание предмета закупки | Использование: для стерилизации во всех режимах в этиленоксидных стерилиаторах и автоклавах Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с паром, этиленоксидом имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 6 месяцев Длина рулона: не менее 200 м Ширина рулона: 200 мм Товар: новый |
| Предмет закупки | Материал упаковочный (мешки в рулонах) для стерилизации паром под давлением и этиленоксидом 250 мм |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 рул. |
| Описание предмета закупки | Использование: для стерилизации во всех режимах в этиленоксидных стерилиаторах и автоклавах Материал: двухслойный материал прозрачный из полипропиленовой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги Исполнение: по краям спаяны многополостным швом, на внешней стороне имеется наружный интегрированный химический индикатор (реагирует изменением цвета при контакте с паром, этиленоксидом имеет четкий контрастно-цветовой переход) Маркировка: наличие на упаковке информации о конечном изменении цвета индикатора, в том числе на русском языке Стерильность: сохранение асептических свойств изделий, прошедших стерилизацию в упаковке не менее 6 месяцев Длина рулона: не менее 200 м Ширина рулона: 250 мм Товар: новый |

Медицинская сестра (старшая)_________________ Козловская М.В.