УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

_______________ Дроздовский К.В.

«___» ________________2026 года

1.	Заявка на закупку: Материалы расходные для АРО (трубка соединительная, удлинитель, трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, набор для катетеризации центральной вены)

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: анестезиология и реаниматология

4.	Сведения о государственной закупке:

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трубка соединительная, удлинитель |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 400 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 36 080,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 600 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3 511,20 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для катетеризации центральной вены |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 730 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 118 943,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Системы для сбора секрета |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11 000,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система для сбора мочи с почасовым измерением |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 500 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 62 700,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Одноразовая камера давления, кат. № 844-28 (или аналог) |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 38 280,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для измерения инвазивного давления |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 221 100,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Фильтры дыхательные бактериально-вирусные с тепловлагообменником |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 24 354,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| лот № 9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Фильтры дыхательные бактериально-вирусные с тепловлагообменником |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 16 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 123 816,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей предмета государственной закупки трубок соединительных, удлинителей

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка соединительная, удлинитель размером 20 CH | штука | 400 |
| 1.2. | Трубка соединительная, удлинитель размером 25 CH | штука | 600 |
| 1.3. | Трубка соединительная, удлинитель размером 30 CH | штука | 800 |
| 1.4. | Трубка соединительная, удлинитель размером 35 CH | штука | 600 |
| Всего: |  | штука | 2 400 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Тип профиля трубки – круглый. Должна иметь по одному конусовидному коннектору типа «ёлочка» на каждом конце трубки. Минимум один из коннекторов должен обеспечивать возможность его подрезки для обеспечения плотного соединения с отличающимися по диаметру трубками и коннекторами.

2.2.	Длина в пределах 2800-3200 мм.

2.3.	Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC); должны быть апирогенными, гипоаллергенными, биосовместимыми, не содержать латекс и фталаты.

2.4.	Должны иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки.

2.5.	Должны иметь продольное усиление стенки, для противодействия перегибу и заламыванию трубки.

2.6.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей предмета государственной закупки трубок соединительных, удлинителей

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, размером 5,0 мм | штука | 300 |
| 1.2. | Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, размером 5,5 мм | штука | 300 |
| Всего: |  | штука | 600 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Тип профиля трубки – круглый. Имеет манжету низкого давления с тонкими стенками для обеспечения герметизации с одновременным отсутствием давления на стенки трахеи.

2.2.	Изготовлена из медицинского термопластичного прозрачного поливинилхлорида (ПВХ/PVC); должна быть апирогенной, гипоаллергенной, биосовместимой, не содержать латекс и фталаты

2.3.	Должна иметь атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой.

2.4.	Должна иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки и гладкие края «глазка Мэрфи».

2.5.	Пилотный баллон должен чётко отражать наполнение манжеты и иметь обратный клапан.

2.6.	Должна иметь рентгенконтрастную полосу по всей длине трубки.

2.7.	Должна иметь следующие маркировки: двойная метка глубины интубации, сантиметровая метка глубины.

2.8.	Должна иметь стандартный коннектор диаметром 15 мм.

2.9.	Стерильная, одноразового применения, упакована в индивидуальную упаковку.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог

АРО№2									Н.А.Филон

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 2,5 Fr, длина катетера 10 cм | шт | 50 |
| 1.2 | Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 4 Fr, длина катетера 13 см | шт | 120 |
| 1.3 | Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 4 Fr, длина катетера 20 см | шт | 50 |
| 1.4 | Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 20 см | шт | 50 |
| 1.5 | Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 8 см | шт | 50 |
| 1.6 | Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 13 см | шт | 250 |
| 1.7 | Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 20 см | шт | 80 |
| 1.8 | Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 7 Fr, длина катетера 20 см | шт | 30 |
| 1.9 | Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 7 Fr, длина катетера 20 см | шт | 50 |
| ИТОГО |  | штука | 730 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Состав набора должен включать специальную иглу для пункции центральной вены, проводник с J-образным концом в специализированном футляре (изготовленный по технологии сопротивления залома при изгибе), расширитель, катетер, комплект фиксирующих элементов, без-игольный коннектор, кабель ЭКГ отведения.

2.2.	Набор должен быть упакован в стерильный футляр с указанием срока стерильности.

2.3.	Катетер должен быть выполнен из рентген- контрастного термолабильного медицинского ПВХ с сантиметровой маркировкой.

2.4.	Соединительный ЭКГ-кабель для ЭКГ-контроля положения J-проводника катетера.

2.5.	Проводник металлический с j-образным или c-образным кончиком, упакованный в специальный держатель «пистолет».

2.6.	Специальная игла, предназначенная для пункции центральной вены, должна быть прямолинейна, конец скошен, заострен.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог

АРО№2									Н.А.Филон

Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Системы для сбора секрета | штука | 2000 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Предлагаемый продукт должен быть предназначен для щадящей аспирации с защитным фильтром и корректного отбора проб.

2.2.	Система должна содержать прозрачный цилиндрический градуированный контейнер с накручивающейся на верхнюю часть контейнера и днище крышками с вертикальными насечками.

2.3.	Цилиндр должен быть градуирован в пределах 20-30 мл, шаг градуировки - 2 мл.

2.4.	На поверхность крышки должны выходить две ПВХ трубки длиной до 50 см: входной аспирационный катетер и другая - с воронкообразным коннектором - для присоединения к источнику вакуума.

2.5.	Крышка должна быть снабжена гидрофобными мембраной и фильтром.

2.6.	Аспирационный катетер должен переходить в удлиненный и устойчивый к перегибанию пластиковый сегмент длиной до 10 мм, погруженный в контейнер.

2.7.	Система должна быть снабжена самоклеящейся этикеткой для маркировки даты забора пробы и ФИО пациента.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №2

РНПЦ детской хирургии					         М.М. Горбатенко

Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система для сбора мочи с почасовым измерением | штука | 1500 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Система для сбора мочи с почасовым измерением должна включать следующие компоненты:

2.1.1. Камера Пастера с воздушным каналом и антирефлюксным клапаном.

Измерительные камеры:

- две камеры для точного измерения в пределах от 0 до 50 мл и от 50 до 150 мл

- общий объем измерения в пределах 500 ±5мл

2.1.2. Пакет емкостью в пределах 2,0 литра с выпускным краном

2.1.3. Возможность крепления к кровати различными способами (не менее двух)

2.1.4. Система не должна содержать латекса

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №2

РНПЦ детской хирургии					         М.М. Горбатенко

Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Одноразовая камера давления, кат. № 844-28 (или аналог) | штука | 1000 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Совместимость с многоразовым датчиком давления IBP Memscap (Capto/SensoNor) 844 производства Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия, имеющиегося на балансе учреждения.

2.2.	Стерильно, индивидуальная упаковка.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №3

РНПЦ детской хирургии					        В.Ю.Назарова

Приложение 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для измерения инвазивного давления с двумя датчиками и системой для забора крови | комплект | 1000 |
| 1.2 | Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком и системой для забора крови | комплект | 1000 |
| ИТОГО |  |  | 2000 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1	Наличие системы удлинительных линий давления:

-	для пп. 1.1. состава (комплектации) длина линии – 150-175 см;

-	для пп. 1.2. состава (комплектации) длина линии – 120-150 см.

2.2	Наличие краников и капельницы для промыва.

2.3	Наличие резервуара/шприца не менее 5 мл с закрывающимся клапаном, порт для забора анализов крови.

2.4	Естественный промыв 3 мл/час при давлении в промывной системе 300 мм рт.ст.

2.5	Рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст.

2.6	Промывочное устройство с мгновенным смыканием для проведения прямоугольно-импульсный теста. Наличие регулировки скорости потока.

2.7	Водостойкий разъем коннектора с кабелем 20-40 см.

2.8*	Одноразовый кабель должен быть совместим с кабелем EDWARDS Lifesciences.

2.9	Стерильно, индивидуальная упаковка.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, в случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №3

РНПЦ детской хирургии						        В.Ю.Назарова

Приложение 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, неонатальный, одноразового применения | штука | 2000 |

2.	Показатели (характеристики):

- Предлагаемые фильтры должны быть универсально совместимы с дыхательными контурами различных производителей

- Предлагаемые фильтры должны иметь вход-выход 15M/8M-15F коннекторы

- Фильтры должны обладать антибактериальной и противовирусной эффективной защиты выше 99,99%

- Размер мертвого пространства (МП) предлагаемых фильтров должен быть: для неонатального – до 16 мл.

- Имеет тепловлагообменник из гидрофобного материала или пеноматериала.

- Тепловлагообменные фильтры должны располагать портом Луер для соединения с линией забора газов.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. 	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий отделением АРО №1

РНПЦ детской хирургии						А.А.Цилько

Приложение 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, педиатрический, одноразового применения | штука | 10000 |
| 1.2. | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, взрослый, одноразового применения | штука | 6000 |
| ИТОГО |  |  | 16000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Предлагаемые фильтры должны быть универсально совместимы с дыхательными контурами различных производителей

2.2.	Предлагаемые фильтры должны иметь 22M/15F - 22F/15M вход-выход коннекторы

2.3.	Фильтры должны обладать антибактериальной и противовирусной эффективной защиты выше 99,99%

2.4.	Размер мертвого пространства (МП) предлагаемых фильтров должен быть: для педиатрического – до 30 мл, для взрослого – до 80 мл.

2.5.	Имеет тепловлагообменник из гидрофобного материала или пеноматериала.

2.6.	Тепловлагообменные фильтры должны располагать портом Луер для соединения с линией забора газов.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем

РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий отделением АРО №1

РНПЦ детской хирургии						А.А.Цилько