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ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
	№ п/п
	Наименование

оборудования
	Тип, марка
	Заводской номер (s/n)
	Год выпуска
	Количество, шт
	Количество ТО в год в соответствии с паспортом на оборудование
	Наименование расходных материалов (запасных частей) при ТО

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №44
Оборудование хирургическое высокочастотное

код 33.14.19.200
	
	
	
	2
	
	

	44.1.
	Филиал №1 УЗ «Брестская центральная поликлиника»
Аппарат электрохирургический Emed 
	ЕS 120
	12962
	2008
	1 штука
	1 раз в год
	Активный электрод-петля 10*10 мм (5 штук)

15*15 (5 штук)

	44.2.
	Отделение медицинской реабилитации

Электрохирургический прибор 
	Emed ЕS-350
	351343
	2010
	1 штука
	1 раз в год
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №49
Комплекс мониторов компьютеризированных, носимых суточного мониторирования ЭКГ и АД

монитор компьютеризированный носимый суточного мониторирования ЭКГ 
код 33.13.12.300
	
	
	
	2
	
	

	49.1.
	Отделение функциональной диагностики

Монитор компьютеризированный носимый суточного мониторирования ЭКГ
	МЭКГ –НС  02м
	71278
	2018
	1 штука
	1 раз в 6 месяцев
	Кабель пациента- 1 шт.;

Аккумуляторные батарейки АА- 1 штука



	49.2.
	Отделение функциональной диагностики

Монитор компьютеризированный носимый суточного мониторирования ЭКГ
	МЭКГ –НС  02м
	71279
	2018
	1 штука
	1 раз в 6 месяцев
	Кабель пациента- 

1 шт.;

Аккумуляторные батарейки АА- 1 штука

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №50
Спирометр автоматизированный многофункциональный/ Спирометр автономный запоминающий
код 33.13.12.300
	
	
	
	3
	
	

	50.1.
	Отделение функциональной диагностики

Спирометр автономный запоминающий
	МАС-2БМ
	9758
	2019
	1 штука
	1 раз в год
	Одноразовые мундштуки – 250 штук;

Зажим для носа – 1 шт.



	50.2.
	Отделение функциональной диагностики

Спирометр автономный запоминающий
	МАС-2БМ
	9575
	2019
	1 штука
	1 раз в год
	Одноразовые мундштуки – 250 штук;

Зажим для носа – 1 шт.



	50.3
	Хозрасчетное отделение

Спирометр автоматизированный многофункциональный
	МАС-1


	542
	2008
	1 штука
	1 раз в год
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №53
Ультразвуковое диагностическое оборудование

код 33.13.12.300
	
	
	
	4
	
	

	53.1.
	Филиал №1 УЗ «Брестская центральная поликлиника»

Система ультразвуковой диагностики: 

-датчик электронный конвексный абдоминальный;

-датчик электронный линейный;

-датчик электронный секторный фазированный кардиологический;

-датчик электронный трансректальный биплановый с принадлежностями

-датчик электронный конвексный абдоминальный
	Prosound
	20382641
	2013
	1 штука
	1 раз в квартал
	

	53.2.
	Отделение ультразвуковой диагностики

Сканер ультразвуковой
	Sono Scape S11
	0331914156
	2019
	1 штука
	1 раз в квартал
	

	53.3.
	Отделение ультразвуковой диагностики

Сканер ультразвуковой
	Mindray DC-70
	CJ1-18002582
	2021
	1 штука
	1 раз в квартал
	

	53.4.
	Отделение ультразвуковой диагностики

Сканер ультразвуковой
	Сhison CBit 8
	123050170
	2023
	1 штука
	1 раз в квартал
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №57
Аппарат для герметичной упаковки 

код 33.14.19.200
	
	
	
	1
	
	

	57.1.
	Централизованное стерилизационное отделение

Аппарат для герметичной упаковки MELAseal 100+
	MELAseal 100+
	10100+2379
	2010
	1 штука
	1 раз в ½ года
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №79
Оборудование эндоскопическое с принадлежностями 

(стойка медицинская,

  монитор медицинский

,комплект видеокамер+головка камеры, объективы) 
код  33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	79.1.
	Хирургическое отделение

Оборудование эндоскопическое с принадлежностями 

(стойка медицинская,

 монитор медицинский, комплект видеокамер+головка камеры, объективы) 


	СА-5

FS-P2404D


XT 305/01

XT 340/05
	5099

D24522500026

974280

38150
	2023
	1 штука
	1 раз в квартал
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №83
Прибор для урологической функциональной диагностики

Урофлоуметр (Uroport)
код 33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	83.1.
	Хирургическое отделение

Прибор для урологической функциональной диагностики

Урофлоуметр (Uroport)
	
	1912000342
	2013
	1 штука
	1 раз в год
	

	
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №96
Электрокардиограф компьютерный в комплекте с велоэргометром

код  33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	96.1.
	Отделение функциональной диагностики

Электрокардиограф компьютерный в комплекте с велоэргометром
	ЭК 8 К-01 «Поли-Спектр 8»
	073001006
	2006
	1 штука
	1 раз в год
	Пояс резиновый для крепления электродов – 2 шт.;

Фиксирующие ленты для крепления электродов  750 мм- 10 штук.;

Подкладные электроды: 30мм х20 мм- 4 шт.

15 мм х20 мм – 6 штук


