О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
04.09.2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
 
«Антитела для проточной цитометрии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срок действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 08.09.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- срок действия РУ МЗ РБ;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына

Приложение 1 
Технические характеристики (описание)
Реагенты для выполнения иммунологических исследований методом проточной цитометрии для диагностики В-клеточных ЛПЗ 2026
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Кол-во

	1.
	CD10 PC7 или аналог
	300 исследований

	2.
	CD19 PB или аналог
	200 исследований

	3.
	CD20 APC A750 или аналог
	200 исследований

	4.
	CD22 APC A700 или аналог
	200 исследований

	5.
	CD23 PE или аналог
	200 исследований

	6.
	CD24 PE или аналог
	50 исследований

	7.
	CD103 FITC или аналог
	100 исследований

	8.
	CD11c PC7 или аналог
	100 исследований

	9.
	CD43 APC A750 или аналог
	200 исследований

	10.
	CD79b APC или аналог
	400 исследований

	11.
	CD25 PC5,5 или аналог
	300 исследований

	12.
	CD79b PE или аналог
	100 исследований


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios).
2.2. Соответствие спектральным диапазонам заявленных красителей.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности реагентов согласно аукционным документам организатора
4.	Иные требования.
5.	Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Приложение 2 
Технические характеристики (описание)
Реагенты для выполнения иммунологических исследований методом проточной цитометрии для диагностики Т- и НК-клеточных лейкозов и лимфом 2026
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Кол-во

	1.
	TCR α/β PE или аналог
	100 исследований

	2.
	TCR g/d FITC или аналог
	500 исследований

	3.
	HLA-DR FITC или аналог
	300 исследований

	4.
	HLA-DR PC7 или аналог
	100 исследований

	5.
	CD1aPE или аналог
	50 исследований

	6.
	CD56 ECD или аналог
	100 исследований

	7.
	CD16 FITC или аналог
	100 исследований

	8.
	CD16 APC A750 или аналог
	100 исследований


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios).
2.2. Соответствие спектральным диапазонам заявленных красителей.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности реагентов согласно аукционным документам организатора
4.	Иные требования.
5.	Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Приложение 3  
Технические характеристики (описание)
Реагенты для выполнения иммунологических исследований методом проточной цитометрии для диагностики Т-клеточных ЛПЗ 2026
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Кол-во

	1.
	CD2 APC или аналог
	200 исследований

	2.
	CD3 PB или аналог
	200 исследований

	3.
	CD4 PE или аналог
	400 исследований

	4.
	CD5 PC7 или аналог
	200 исследований

	5.
	CD7 APC A700 или аналог
	100 исследований

	6.
	CD45 KrO или аналог
	3 000 исследований

	7.
	CD8 APC-A750 или аналог
	200 исследований

	8.
	CD45RA APC-A750 или аналог
	100 исследований

	9.
	CD45RO ECD или аналог
	100 исследований

	10.
	CD127 РE или аналог
	200 исследований


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios).
2.2. Соответствие спектральным диапазонам заявленных красителей.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности реагентов согласно аукционным документам организатора
4.	Иные требования.
5.	Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Приложение 4 
Технические характеристики (описание)
Реагенты для иммунологических исследований методом проточной цитометрии для дифференциальной диагностики В-клеточных лейкозов и лимфом 2026
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Кол-во

	1.
	Κappa chain FITC или аналог
	300 исследований

	2.
	Lambda chain PE или аналог
	200 исследований

	3.
	CD38 PB или аналог
	200 исследований

	4.
	CD38 APC-A750 или аналог
	100 исследований

	5.
	CD138 PC5,5 или аналог
	100 исследований

	6.
	CD138 APC или аналог
	200 исследований

	7.
	CD200 PC7 или аналог
	100 исследований

	8.
	CD79а APC или аналог
	200 исследований

	9.
	MPO PE или аналог
	50 исследований

	10.
	TdT FITC или аналог
	50 исследований



2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios).
2.2. Соответствие спектральным диапазонам заявленных красителей.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности реагентов согласно аукционным документам организатора
4.	Иные требования.
5.	Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Приложение 5 
Технические характеристики (описание)
Реагенты для дифференциальной диагностики острых лейкозов методом проточной цитометрии 2026
1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Кол-во

	1.
	CD33 APC или аналог
	100 исследований

	2.
	CD14 APC-A750 или аналог
	50 исследований

	3.
	CD34 PE или аналог
	100 исследований

	4.
	CD41 PE или аналог
	100 исследований

	5.
	CD203c PE или аналог
	100 исследований

	6.
	CD11b FITC или аналог
	100 исследований

	7.
	CD15 PB или аналог
	50 исследований

	8.
	CD36 FITC или аналог
	100 исследований

	9.
	CD61 FITC или аналог
	100 исследований

	10.
	CD62P FITC или аналог
	100 исследований

	11.
	CD64 FITC или аналог
	100 исследований

	12.
	CD65 FITC или аналог
	100 исследований

	13.
	CD71 FITC или аналог
	100 исследований

	14.
	CD117 PE или аналог
	100 исследований

	15.
	CD235a PE или аналог
	100 исследований

	16.
	NG2 PE или аналог
	100 исследований


2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
2.1. Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios).
2.2. Соответствие спектральным диапазонам заявленных красителей.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): Срок годности реагентов согласно аукционным документам организатора
4.	Иные требования.
5.	Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
